Прил.1

|  | Дейност/измерване | мярка | К-во | Ед.цена в лв | Всичко в лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вземане на маслена проба в съответствие с изискванията на стандарт БДС IEC 60475 - преди обработката |  |  |  |  |
| 1.1 | Район Варна | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Район Добрич | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Район Г.Оряховица | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Район Габрово | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Район Разград | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Район Русе | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Киселинно число - измерено и съпоставено с норми БДС 1752, БДС ISO 6618, ASTM D 974. | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Пробивно напрежение - измерено и съпоставено с норми IEC 60156 БДС EN 60156. | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Съдържание на вода при 20°С - измерено и съпоставено с норми БДС EN ISO 12937, ASTM D 6304. | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби (tgδ) при 90°С - измерено и съпоставено с норми IEC 60247. | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Кодиране нивото на замърсяване с твърди частици съгласно БДС ISO 4406 | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Газ-хромотографски анализ - съдържание на разтворените в масло газове: Водород(H), Въглероден оксид(СО), Въглероден диоксид(СО2), Метан(CH4), Етан(C2H6), Етилен (C2H4), Ацетилен (C2H2) - измерени и съпоставени с норми IEC 60567. | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Извършване на обработка на масло с вакуум-дехидратираща техника | тон | 123 |  |  |
| 9 | Вземане на маслена проба в съответствие с изискванията на стандарт БДС IEC 60475 - след обработката |  |  |  |  |
| 9.1 | Район Варна | брой | 1 |  |  |
| 9.2 | Район Добрич | брой | 1 |  |  |
| 9.3 | Район Г.Оряховица | брой | 1 |  |  |
| 9.4 | Район Габрово | брой | 1 |  |  |
| 9.5 | Район Разград | брой | 1 |  |  |
| 9.6 | Район Русе | брой | 3 |  |  |
| 10 | Дебит на вакуум-дехидратираща машина | Тон/час | 1 |  |  |
| 11 | Механизация (транспорт на техниката до обект) | лв./км | 1 |  |  |

В предложените цени са включени всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, материали – доставка на изпълнителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.