## Varna 2015
ОПИС НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦОК - РОЦ ВАРНА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
[5 empty] | BTU | КП
1 | Фронтофис ЦОК гише 10 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - H1860 NK | SPLIT | 18000 | 171411000587
2 | Фронтофис ЦОК КАСА | ул. "Девня" № 2 | LG KS - H126 LNA2 | SPLIT | 12000 | 171411000587
3 | Фронтофис гише № 12-13 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - Q096 ABL | SPLIT | 9000 | 171411000587
4 | ЦОК ст. 125 АТЦ | ул. "Девня" № 2 | LG LS - Q 096 ABL | SPLIT | 12000 | 171411000587
5 | ст. 201 СЪРВЪР | ул. "Девня" № 2 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | SPLIT | 12000 | 171411000587
6 | 223 ст ЛАЗ - Диспечерска зала | ул. "Девня" № 2 | DAIKIN FTY60F RYN60E | SPLIT | 22000 | 171411000587
7 | 223 ст ЛАЗ - Диспечерска зала | ул. "Девня" № 2 | LG KS-K 126 | SPLIT | 12000 | 171411000587
8 | РЦ ДЦ Сървър | ул. "Девня" № 2 | DAIKIN FTХ/ RХ 60GV | SPLIT | 24000 | 171411000596
9 | РЦ ДЦ Сървър | ул. "Девня" № 2 | DAIKIN FTХ71/ RХ71 | SPLIT | 22000 | 171411000596
10 | РЦ ДЦ Сървър | ул. "Девня" № 2 | Panasonic CS-RE 24 HKE | SPLIT | 24000 | 171411000596
11 | П/ст Юг - ЛАЗ | ул. "Девня" № 2 | DAIKIN FTХ/ RХ 25 | SPLIT | 9000 | 210500056917
12 | П/ст Аспарухово ЛАЗ | Острова | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | SPLIT | 12000 | 210500056917
13 | П/ст Чайка ЛАЗ | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | DAIKIN FTXN25F/RXN25E | SPLIT | 9000 | 210500056917
14 | П/ст Максуда - ЛАЗ | Западна промишлена зона | DAIKIN FTХ 25/ RХ25 | SPLIT | 9000 | 210500056917
15 | П/ст Изток - ЛАЗ | ул. Дубровник | DAIKIN FTХ 25/ RХ25 | SPLIT | 9000 | 210500056917
16 | ЛАЗ към ЦУМ | ул. Оборище 13а | DAIKIN FTY60F RYN60E | SPLIT | 22000 | 171411000001
17 | ЛАЗ към ЦУМ | ул. Оборище 13а | DAIKIN FTY60F RYN60E | SPLIT | 22000 | 171411000001

## Dobrich_Ss 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНА ТЕХНИКА В СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦОК - РОЦ ДОБРИЧ-СИЛИСТРА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
[5 empty] | BTU | КП
1 | АТЦ | ул. "В. Търново" № 56 | FUJITSU ASYA | Сплит | 12000 | 171451000008
2 | Сървър | ул. "В. Търново" № 56 | Hitachi RAC/RAS 35 YH6 | Сплит | 12000 | 171451000008
3 | ЦОК | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSA - 24 HR | Сплит | 24000 | 171451000008
4 | ЦОК | ул. "В. Търново" № 56 | LG KS-K 126 | Сплит | 24000 | 171451000008
5 | гр. ДОБРИЧ сървър | бул. "25-ти септември" № 66 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | Сплит | 18000 | 171421000015
6 | гр. ДОБРИЧ сървър | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000 | 171421000015
7 | П/ст КРУШАРИ ЛАЗ | ул. 1-ва | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | Сплит | 12000 | 210500056920
8 | П/ст НОНА ЛАЗ ДОБРИЧ | жк. Дружба 3 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | Сплит | 12000 | 210500056920
9 | гр. ДОБРИЧ - Пс Нона | жк. Дружба 3 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | Сплит | 12000 | 210500056920

## Shumen_Targ 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНА ТЕХНИКА В СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦОК - РОЦ ШУМЕН-ТЪРГОВИЩЕ
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
[5 empty] | BTU | КП
1 | ЦОК | бул. "Плиска" 1 | LG KS 246 KL AO | Сплит | 24000 | 171431000044
2 | ЦОК | бул. "Плиска" 1 | LG KS 246 KL AO | Сплит | 24000 | 171431000044
3 | ЦОК | бул. "Плиска" 1 | Osaka CH 9SL | Сплит | 9000 | 171431000044
4 | СЪРВЪР | бул. "Плиска" 1 | Panasonic CS PW 18 GKE | Сплит | 18000 | 171431000044
5 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG LS-L1261HL | СПЛИТ | 12000 | 171442000029
6 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000 | 171442000029
7 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000 | 171442000029
8 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-MSG-24HRI | СПЛИТ | 24000 | 171442000029
9 | сървър ст. 208 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KS-H18 | СПЛИТ | 18000 | 171441000029

## Ruse_Rr 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНА ТЕХНИКА В СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦОК - РОЦ РУСЕ И РАЗГРАД
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
[5 empty] | BTU | КП
1 | ЦОК-зала | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | DAIKIN FTXN/RXN 60KV | сплит | 20000 | 171481000054
2 | П/ст Абритус - ЛАЗ | извън регулация | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000 | 171482000049
3 | П/ст Завет ЛАЗ | извън регулация | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000 | 210500056921
4 | п-я Тетово - ЛАЗ | извън регулация | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000 | 210500056921
5 | ЦОК-зала | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000 | 171461000011
6 | ЦОК-зала | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000 | 171461000011
7 | ст.сървър | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBISHI SRK35 ZG-S | инвертор | 12000 | 171461000011
8 | п/я Север/ ЛАЗ към ЦУМ ет.5 | ул. "Мостова" № 6 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171461000011
9 | п/я Център ЛАЗ | ул."Борисова" | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
10 | п/я ЛевентаЛАЗ | ул. "Ловеч" №21 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
11 | п/я ПристаЛАЗ | ул. "3 март" №31 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
12 | в/с Юта | ул. "3 - Март" 21 | MIDEA MS9V-12HR | сплит | 12000 | 210500056921
13 | в/с Родина /Жорела/ | ул. "Чипровци" 31 | MIDEA MS9V-12HR | сплит | 12000 | 210500056921

## G.O._Gb 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНА ТЕХНИКА В СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦОК - РОЦ Г. ОРЯХОВИЦА и ГАБРОВО
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | гр. Г.Оряховица - ЦОК | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000 | 171471000020
2 | гр. Г.Оряховица - ЦОК | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000 | 171471000020
3 | гр. Г.Оряховица - ЛАЗ | ул. "Съединение" №151 | Daewoo-DSB122LK | Split | 12000 | 171471000020
4 | гр. Г.Оряховица - ЛАЗ | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000 | 171471000020
5 | сърв.помещение 2 ет. | ул. "Съединение" №151 | Osaka CH 24NR | Split | 24000 | 171471000020
6 | ЦОК - Свищов |  | NORDSTAR CF120 A6A | Split | 48000 | 171472000045
7 | ЦОК - Свищов |  | HAIER HSM-18HEKO3 | Split | 18000 | 171472000045
8 | П/ст В. Търново - ЛАЗ | ул. Д.Рашев | HITACHI RAS/RAC 35YH6 | Split | 12000 | 210500056918
9 | П/ст Дълга лъка - ЛАЗ |  | Daikin FTX 25 | Split | 9000 | 210500056918
10 | ЦОК - В. Търново | ул. Мизия 21 | Midea MSG-12HR | Split | 12000 | 171472000047
11 | ЦОК - В. Търново | ул. Мизия 21 | Midea MSG-12HR | Split | 12000 | 171472000047
12 | Сървърно | ул. "Орловска" №1 | Sang-ASU09H5 | Split | 9000 | 171491000058
13 | П/ст Запад - Г. Оряховица | ул. П. Цвикев | Midea MCB-09HR | Split | 9000 | 210500056918
14 | ЦОК - Габрово | ул. "Орловска" №1 | Sang-HSU-18HD03 | Split | 18000 | 171491000058
15 | ЦОК - Габрово | ул. "Орловска" №1 | Sang-TAS-12CHS/H | Split | 12000 | 171491000058