## КСС_п-ст Нона
Образец № 14.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в п/ст "Нона"
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове. | бр. | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | бр. | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити | след съгласуване от възложителя на технически проект | бр. | 26 |  | 0
2 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита | по данни предоставени от възложителя | бр. | 26 |  | 0
3 | Интегриране на извод в съществуваща система телемеханика | Да се извърши след подмяна на цифровите релейни защити | бр. | 26 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Светодиодна сигнална лампа, жълта 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
2 | АП 4А, 220 VDC, 2p +NO -NC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
3 | АП 6А, 220 VDC, 1p | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
4 | АП 4А, 110 VDC, 3p +NO -NC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 78 |  | 0
5 | АП 4А, 110 VDC, 2p +NO -NC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
6 | Реле 220 VDC, 3CO, 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр | 78 |  | 0
7 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 1300 |  | 0
8 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 1300 |  | 0
9 | Клеми URTK 6, Phoenix Contact (с разединителни пластини и тест клеми) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 650 |  | 0
10 | Фиксиран мост с 2 клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр | 130 |  | 0
11 | Подвижен мост за 3 клеми URTK6 | Материали доставка на изпълнителя | комплект | 104 |  | 0
12 | Клеми UK 6N, Phoenix contact | Материали доставка на изпълнителя | бр | 3900 |  | 0
13 | DIN шина TS 35х7.5 | Материали доставка на изпълнителя | м | 52 |  | 0
14 | PVC кабелен канал за табло | Материали доставка на изпълнителя | м | 104 |  | 0
15 | Контакт монофазен 220 VАС, 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
16 | Луминисцентна лампа с ключ 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
17 | Кабелни бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр | 5200 |  | 0
18 | Кабелен накрайник DZ5CE015 1.5мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 2080 |  | 0
19 | Кабелен накрайник DZ5CE015 2.5мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 2080 |  | 0
20 | Кабелни стяжки L 290/3.6 | Материали доставка на изпълнителя | комплект | 10 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)