## Лист1
Образец № 13
Приложение към ценовата оферта
Количествено-стойностна сметка
ПРЕМИНАВАНЕ ОТ 10 НА 20 kV гр.Варна - подмяна на кабелни линии и преоборудване на трафопостове средно напрежение, изводи "Ботева градинка", "Колхозен пазар", "Северен" и "Радецки"
Nr. | САП номер на позицията | Наименование | Позицията включва | м.е. | количество | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
1 | 1000000 | Направа на шурфове 1/0.8/0.6 | изкопаване, зариване, тръмбоване | бр. | 11 |  | 0
2 | 1000001 | Направа на шурфове 1.1/1/0.6 | изкопаване, зариване, тръмбоване | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000002 | Разкъртване на тротоар-бетонен | труд, инструменти, механизация (до 10 см) | м2 | 73 |  | 0
4 | 1000003 | Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки | труд, инструменти, механизация | м2 | 259.2 |  | 0
5 | 1000004 | Разкъртване на паважна настилка | труд, инструменти, механизация | м2 | 1 |  | 0
6 | 1000005 | Разкъртване на асфалтова настилка | труд, инструменти, механизация | м2 | 71.6 |  | 0
7 | 1000006 | Рязане на асфалтова настилка | едностранно, включително консумативи | м | 737.4 |  | 0
8 | 1000007 | Възстановяване на тротоар-бетонен | бетон до 10 см, включително материали и консумативи | м2 | 61.6 |  | 0
9 | 1000008 | Възстановяване на тротоар с плочки-нови | включително материали и консумативи | м2 | 164.8 |  | 0
10 | 1000009 | Възстановяване на тротоар с плочки-стари | включително материали и консумативи | м2 | 94.4 |  | 0
11 | 1000010 | Възстановяване на тротоар с плочки-лукс | включително материали и консумативи | м2 | 1 |  | 0
12 | 1000011 | Възстановяване на асфалтова настилка-път | труд, чакъл, асфалтобетонова смес | м2 | 39.6 |  | 0
13 | 1000012 | Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар | труд, чакъл, асфалтобетонова смес | м2 | 32 |  | 0
14 | 1000013 | Възстановянване на паважна настилка | включително материали и консумативи | м2 | 1 |  | 0
15 | 1000014 | Демонтаж бетонни бордюри | труд, инструменти, механизация | м | 1 |  | 0
16 | 1000015 | Монтаж бетонни бордюри-нови | включително бордюри и материали за монтаж | м | 1 |  | 0
17 | 1000016 | Монтаж бетонни бордюри-стари | включително материали за монтаж | бр. | 1 |  | 0
18 | 1000017 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 6.4 |  | 0
19 | 1000018 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1150 |  | 0
20 | 1000019 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
21 | 1000020 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 12 |  | 0
22 | 1000021 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
23 | 1000022 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.8 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
24 | 1000023 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
25 | 1000024 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
26 | 1000025 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
27 | 1000026 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
28 | 1000027 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
29 | 1000028 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.8 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
30 | 1000029 | Направа изкоп ІІІ категория 1.3/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
31 | 1000030 | Направа изкоп III категория машинен | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване | м | 1 |  | 0
32 | 1000047 | Направа на сондаж под път с къртица ф130 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела | м | 1 |  | 0
33 | 1000048 | Направа на сондаж под път с къртица ф140 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела | м | 19 |  | 0
34 | 1000049 | Направа на сондаж под път с къртица ф160 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела | м | 1 |  | 0
35 | 1000051 | Монтаж РVС тръби ф140 в бет.кожух | тръби, бетон (10 см) над тръбата (при проект с армиран бетон армировката се изчислява по позиция 302) | м | 1 |  | 0
36 | 1000052 | Монтаж РVС тръби ф160 в бет.кожух | тръби, бетон (10 см) над тръбата (при проект с армиран бетон армировката се изчислява по позиция 302) | м | 1 |  | 0
37 | 1000053 | Полагане PVC тръби ф110 в изкоп | тръби, труд | м | 1 |  | 0
38 | 1000054 | Полагане метална тръба ф125 в изкоп | тръби, труд | м | 1 |  | 0
39 | 1000055 | Полагане PVC тръби ф140 в изкоп | тръби, труд | м | 137 |  | 0
40 | 1000056 | Полагане PVC тръби ф160 в изкоп | тръби, труд | м | 1 |  | 0
41 | 1000057 | Монтаж метална тръба до ф160 | труд/доставката на тръбата е срещу фактура | м | 1 |  | 0
42 | 1000058 | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за един кабел | 10 см пясък, над кабела втрои пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали | м | 15 |  | 0
43 | 1000059 | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втрои пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали | м | 1 |  | 0
44 | 1000060 | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабел | 10 см пясък, над кабела втрои пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали | м | 1451 |  | 0
45 | 1000061 | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втрои пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали | м | 12 |  | 0
46 | 1000062 | Монтаж на излазна тръба | тръба до 3 м, 2.5"; отрязване, пасване, и прекрепване, вкарване на кабела в тръбата и уплътняване горния край на тръбата с термошлаух ( PVC) | бр. | 1 |  | 0
47 | 1000065 | Монтаж на гофрирана тръба | Закрепване, включително крепежни елементи | м | 1 |  | 0
48 | 1000067 | Направа шахта за каб. колектор 0.6 м/0.9м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване | бр. | 1 |  | 0
49 | 1000068 | Направа шахта за каб. колектор 1 м/1м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване | бр. | 1 |  | 0
50 | 1000069 | Направа шахта за каб. колектор 1.7 м/1.2м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване | бр. | 1 |  | 0
51 | 1000071 | Засипване на колектор с пясък | Доставка и разхвърляне на пясък | м3 | 1 |  | 0
52 | 1000072 | Направа на превръзки на кабели | доставка и монтаж на превръзка | бр. | 1 |  | 0
53 | 1000074 | Полагане на кабел в тръба по конструкция | закрепване на тръбата, изтегляне на кабела | м | 45 |  | 0
54 | - | Полагане на кабел СрН в кабелен бетонен канал в трафопост с размер 3х1х95мм2 | Прикрепване на кабела със скоби, /включително крепежни елементи/ | м | 90 |  | 0
55 | 1000076 | Полагане на кабел в изкоп до 3х50 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване | м | 15 |  | 0
56 | 1000080 | Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-те фази с лента РVС.през 3м. | м | 2182 |  | 0
57 | 1000083 | Изтегляне кабел в тръби над 3х120 мм2 ключително | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | м | 1405 |  | 0
58 | 1000085 | Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | м | 27 |  | 0
59 | 1000088 | Изваждане на кабел СрН от изкоп над 120 мм2 включително-за едно жило | изваждане от предварително изкопан изкоп | м | 240 |  | 0
60 | 1000089 | Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC) | В двата края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата | ком |  |  | 0
61 | 1000092 | Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, бандажиране, заземяване, ел. подвързване към съоръжението | бр. | 12 |  | 0
62 | - | Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа-за алуминиев проводник | бр. | 2 |  | 0
63 | - | Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа-за меден проводник | бр. | 3 |  | 0
64 | 1000096 | Направа на муфа СрН- за едно жило | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа | бр. | 6 |  | 0
65 | 1000099 | Възстановяване на външна изолация на кабел | навиване на херметизираща лента | бр. | 1 |  | 0
66 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав) | бр. | 11 |  | 0
67 | 1000102 | Сфазировка на кабелна линия СрН (за 3-те жила) | Определяне реда на фазите и ел. подвързване към съоръжението | бр. | 12 |  | 0
68 | 1000104 | Монтаж ШК | Изкоп и механичен монтаж на касета | бр. | 1 |  | 0
69 | 1000105 | Демонтаж на ШК | Разкачане на кабели и механичен демонтаж на касета | бр. | 1 |  | 0
70 | 1000110 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи при геометричен център на таблото 1.7 м. | бр. | 1 |  | 0
71 | 1000117 | Демонтаж 1ф електромер | демонтаж на закрепването и демонтаж на опроводяването | бр. | 1 |  | 0
72 | 1000118 | Монтаж 1ф електромер | поставяне и подвързване | бр. | 1 |  | 0
73 | 1000119 | Демонтаж 3ф директен електромер | демонтаж на закрепването и демонтаж на опроводяването | бр. | 1 |  | 0
74 | 1000120 | Монтаж 3ф директен електромер | или трифазен индиректен електромер/поставяне и подвързване | бр. | 1 |  | 0
75 | 1000122 | Монтаж на автоматичен предпазител НН | поставяне и подвързване/МАП | бр. | 1 |  | 0
76 | 1000124 | Монтаж на мощностен разединител СрН | Закрепване с болтове, монтаж на тръби към РЛЗ-два броя, центроване на земен и линеен нож и мех.блокировка между тях, заземяване | бр. | 16 |  | 0
77 | 1000127 | Демонтаж на мощностен разединител СрН | Развиване на гайки, смъкване на разеденителя от килията, демонтаж болтови връзки към съб.шини и кабели СрН, демонтаж тръби към РЛЗ, демонтаж заземление | бр. | 29 |  | 0
78 | - | Демонтаж на разеденител в трафопост | Развиване на гайки, смъкване на разеденителя от килията, демонтаж болтови връзки към съб.шини и кабели СрН, демонтаж заземление | бр. | 72 |  | 0
79 | - | Демонтаж на РЛЗ на разединители | Демонтаж на РЛЗ тръби към него | бр. | 106 |  | 0
80 | - | Монтаж на разеденител в трафопост | Центроване на земен и линеен нож и мех.блокировка между тях, присъединяване към заземителния контур | бр. | 43 |  | 0
81 | - | Монтаж на РЛЗ на разединител | Пробиване на отвори, закрепване на РМ/РМзК с болтове, монтиране на РЛЗ и тръби към тях | бр. | 57 |  | 0
82 | - | Монтаж на хоризонтален разединител в табло НН | Закрепване с болтове, подвързване на кабели | бр. | 1 |  | 0
83 | 1000132 | Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и СрН | бр. | 2 |  | 0
84 | 1000133 | Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН и СрН, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване | бр. | 3 |  | 0
85 | 1000134 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) | бр. | 12 |  | 0
86 | 1000135 | Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и СрН | бр. | 1 |  | 0
87 | 1000136 | Демонтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН и СрН, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване | бр. | 4 |  | 0
88 | 1000137 | Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) | бр. | 10 |  | 0
89 | 1000141 | Монтаж на табло ГТ | прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели | бр. | 1 |  | 0
90 | 1000143 | Демонтаж на табло ГТ | разкачане на кабели и изолиране и демонт. на таблото | бр. | 3 |  | 0
91 | 1000145 | Монтаж на модул от КРУ | Прикрепване, включително материали и консумативи, ошиновка и подвързване на кабелите подкачване на КРУ към шинна система, надписни табели | бр. | 9 |  | 0
92 | 1000147 | Монтаж на прекъсвач СрН в трафопост | Монтаж на прекъсвача, полагане, прозваняване и маркиране на контролни кабели и подсъединяването им (не се вкл. направата на мет. конструкция) | бр. | 6 |  | 0
93 | 1000149 | Демонтаж на прекъсвач в трафопост | Демонтаж ошиновка, контролни кабели, заземление и кабели СрН | бр. | 48 |  | 0
94 | 1000150 | Демонтаж на шинна система | Откачане от съоръжение, от клеми и демонтаж на шината | м | 462 |  | 0
95 | 1000151 | Монтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ | Изтегляне, прикрепване и подвързване към съоръженията | м | 150 |  | 0
96 | - | Монтаж на тоководеща медна шина до 40/4 | монтаж на шината, оцветяване, вкл. крепежи (шинодържатели доставка от Възложителя) | м | 12 |  | 0
97 | - | Монтаж на тоководеща алуминиева шина 50/5 | монтаж на шината, оцветяване, (шинодържатели доставка от Възложителя) | м | 347 |  | 0
98 | 1000223 | Монтаж на термосвиваема глава | Направа разделка на кабел НН, поставяне на главата , загряване с горелка до определена температура. | бр | 1 |  | 0
99 | 1000224 | Монтаж на катодни отводители НН | изработка на конзола, подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно | бр | 1 |  | 0
100 | 1000225 | Монтаж на катодни отводители СрН | изработка и монтаж на конзола, монтаж и подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно | бр | 1 |  | 0
101 | 1000264 | Монтаж на стойки за ВП СрН | монтаж на стойката и монтаж на предпазитела в/у стойката | бр. | 39 |  | 0
102 | 1000266 | Демонтаж на стойки за ВП СрН | Развиване на гайки или рязане, сваляне от конструкция | бр. | 12 |  | 0
103 | 1000269 | Направа заземление с един кол | Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб) | бр. | 1 |  | 0
104 | 1000270 | Направа заземление с два кола | Набиване на коловете, ошиноване и подвързване+ материалите /болт, гайка и шайби/ | бр. | 1 |  | 0
105 | 1000271 | Измерване на заземление на точка | измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол | бр. | 1 |  | 0
106 | 1000273 | Изпитване на изолацията на кабел СрН - за три жила | включително издаване на протокол | бр. | 1 |  | 0
107 | 1000274 | Изпитване и наладка на силов трансформатор | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) | бр. | 1 |  | 0
108 | 1000275 | Изпитване и наладка на шинна система | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) | бр. | 1 |  | 0
109 | 1000276 | Изпитване и наладка на модул от КРУ | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) | бр. | 9 |  | 0
110 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | вкл. такса смет | м3 | 43 |  | 0
111 | - | Транспорт на нови материали от склад на Възложителя | вкл.механизация, товарни и разтоварни дейности | тон/км | 1390 |  | 0
112 | - | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | вкл.механизация, товарни и разтоварни дейности | тон/км | 1600 |  | 0
113 | 1000285 | Направа на отвор в тухли | Пробиване, полагане на кабела, подмазване/уплътняване/ | бр. | 1 |  | 0
114 | 1000286 | Направа на отвор в бетон | Пробиване, полагане на кабела, подмазване/уплътняване/ | бр. | 1 |  | 0
115 | 1000287 | Направа улей в бетон до 10/20 |  | м | 1 |  | 0
116 | 1000288 | Направа на стоманена конструкция /вкл. боядисване/ | профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и боядисване | кг | 1 |  | 0
117 | 1000289 | Доставка на пясък |  | м3 | 1 |  | 0
118 | 1000290 | Доставка на бетон |  | м3 | 1 |  | 0
119 | 1000291 | Направа циментова замазка |  | м2 | 1 |  | 0
120 | 1000293 | Трасиране на кабелна линия | Трасиране, забиване на колчета, и очертаване на изкопа | км | 1.211 |  | 0
121 | 1000311 | Демонтаж на метална конструкция |  | кг | 2820 |  | 0
122 | 1000312 | Направа на изкоп | Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с изкопи) | м3 | 1 |  | 0
123 | 1000313 | Направа на кофраж | труд, материали, консумативи | м2 | 50 |  | 0
124 | 1000314 | Направа на армировка | труд, материали, консумативи | кг | 200 |  | 0
125 | 1000315 | Разбиване на бетон | труд, техика, консумативи | м3 | 3 |  | 0
126 | 1000316 | Монтаж на токов или напреженов измервателен трансформатор | монтаж в/у стойки (без направа) и подвързване | бр. | 6 |  | 0
127 | 1000317 | Демонтаж на токов или напреженов измервателен трансформатор | разкачане на клемите, освобождаване на проводника и демонтиране на тялото | бр. | 10 |  | 0
128 | 1000318 | Полагане на заземителна шина в изкоп | труд (изкопът се изчислява на база позиция 300) | м | 1 |  | 0
129 | 1000319 | Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция | труд и консумативи | м | 162 |  | 0
130 | 1000320 | Доставка на чакъл | доставка и полагане | м3 | 1 |  | 0
131 | 1000321 | Направа на конструкции от ламарина | труд и консумативи с включено боядисван | м2 | 46 |  | 0
132 | 1000322 | Доставка на ламарина | d=2mm | м2 | 46 |  | 0
133 | 1000323 | Обработка на едрогабаритни елементи от черни метали | нарязаване на едрогабаритните елементи до постигане на максимално допустими размери 1500/500/500мм, 500кг. | тон | 1 |  | 0
134 | 1000327 | Депониране на дребни отпадъци | натоварване, извозване и разтоварване (такса смет се заплаща срещу документ. Възложителят не желае заплащане на металите, съдържащи се в изолатори, куки и др. подобни) | тон/км | 1 |  | 0
135 | - | Демонтаж на подпорен изолатор (ПАК/ПАМ) | Демонтаж от стоманена конструкция и отсъединяване от шинна система-10/20kV | бр | 387 |  | 0
136 | - | Монтаж на подпорен изолатор (ПАК, ПАМ) | Монтаж на стоманена конструкция и присъединяване към шинна система. Пробиване на отвори-10/20 kV | бр | 327 |  | 0
137 | - | Демонтаж ПРБ, ПРБО |  | бр | 78 |  | 0
138 | - | Монтаж ПРБ, ПРБО | При необходимост пробиване на допълнителни отвори на проходна плоча | бр | 78 |  | 0
139 | - | Демонтаж проходна плоча |  | бр | 24 |  | 0
140 | - | Монтаж проходна плоча | Монтаж, присъединяване към заземителн контур, подмазване | бр | 24 |  | 0
141 | - | Монтаж вентилен отводител СрН | Монтаж към стоманена конструкция, присъединяване към тоководеща шина и към заземителн контур | бр | 1 |  | 0
142 | - | Демонтаж на конструкция и фундаменти на КТП | Демонтаж на конструкция и фундамент вкл.разкъртване на фундамента, премахване и изхвърляне на строителни отпадъци на депо. Металната конструкция на КТП да се върне в склад на Възложител. | бр | 1 |  | 0
143 | - | Премахване на монолитна конструкция между две килии | Сугласно приложено задание до кота "под" | m3 | 6 |  | 0
144 | - | Направа на кабелен канал в бетон | Прорязване за кабели НН и СрН | м | 10 |  | 0
145 | - | Монтаж на РТ 4х400 НН | Монтаж на таблото върху фундамент (вкл. крепежните елементи) | бр | 3 |  | 0
146 | - | Монтаж на ГТТ 1600/1000 НН | Монтаж на таблото върху фундамент (вкл. крепежните елементи) | бр | 1 |  | 0
147 | - | Полагане на контролен кабел и подвързване на технологична защита на трансформатор | Захранваен от табло НН до трансформатор | к-т | 3 |  | 0
148 | - | Направа и монтаж на стоманена конструкция | Според приложено задание (вкл.профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и боядисване) | кг | 1240 |  | 0
|  |  | Цена 1 (Сума от произведенията на всички дейности с количества по-големи от 1) |  |  |  | 0
|  |  | Цена 2 (Сума от произведенията на всички дейности с количества 1) |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на КСС в лв. без ДДС: ОЦ=(0.8*Ц1)+ (0.2*Ц2) |  |  |  | 0
Обща стойност словом …………………………………………………………………………………………………. в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация (направа на скеле, използване или наемане на автовишка, използване на агрегат за ел.ток), всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строител
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като доставките ще се извършват по поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)