## КСС
Образец № 14.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект 1.1. - Ремонт на ВЕЛ СрН " Браничево" 20 kv
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | бр. | 57 |  | 0
2 | 1000197 | Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен | бр. | 0 |  | 0
3 | 1000198 | Монтаж на изолатор полимерен носещ | бр. | 36 |  | 0
4 | 1000199 | Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен | бр. | 314 |  | 0
5 | 1000228 | Демонтаж на U болт | бр. | 384 |  | 0
6 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 384 |  | 0
7 | 1000229 | Демонтаж на пеперуда | бр. | 384 |  | 0
8 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | бр. | 57 |  | 0
9 | 1000252 | Регулиране на три проводна линия | км | 2 |  | 0
Обща стойност на обект 1.1. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.2. - Ремонт на мрежа НН на ТП Център, с. Средковец
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54.6 | м | 1617 |  | 0
2 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54.6 | м | 1485 |  | 0
3 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна за УИП | бр. | 87 |  | 0
4 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр. | 50 |  | 0
5 | 1000210 | Монтаж на кука - тип свинска опашка | бр. | 90 |  | 0
6 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 21 |  | 0
7 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 21 |  | 0
8 | 1000325 | Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад | ткм | 60 |  | 0
9 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | бр. | 8910 |  | 0
10 | 1000227 | Демонтаж на кука | бр. | 270 |  | 0
Обща стойност на обект 1.2. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.3. - Ремонт мрежа НН ТП "Байчов кладенец"
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 423 |  | 0
2 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 52 |  | 0
3 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 74 |  | 0
4 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 132 |  | 0
5 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 52 |  | 0
6 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 3860 |  | 0
7 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 1350 |  | 0
8 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 14595 |  | 0
9 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 3 |  | 0
10 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 22400 |  | 0
11 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 14.16 |  | 0
Обща стойност на обект 1.3. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност на обект 1.1, 1.2 и 1.3 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Спецификация на материалите
Обект 1.1. - Ремонт на ВЕЛ СрН " Браничево" 20 kv
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100926 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМ. 20КВ УХО-КРАТУНКА | БР | 383
2 | 100939 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЩ | БР | 36
3 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | БР | 19
4 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | БР | 383
5 | 101727 | ОБИЦА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | БР | 383
6 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | БР | 383
7 | 100883 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА АС 50-95 | БР | 314
Обект 1.2. - Ремонт на мрежа НН на ТП Център, с. Средковец
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3Х70+54.6 | м | 1617
2 | 103874 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 4Х35 | БР | 1485
3 | 103892 | КЛЕМА НОСЕЩА 4Х35 УИП | м | 50
4 | 103891 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 4Х35 УИП | БР | 87
5 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25-95/AI25-95 УИП | БР | 60
6 | 101768 | ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП | БР | 40
7 | 103894 | КУКА ОПЪВАТЕЛНА/НОСЕЩА 4Х35 УИП | БР | 227
8 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | БР | 21
9 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА | БР | 2
Обект 1.3. - Ремонт мрежа НН ТП "Байчов кладенец"
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 1350
2 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 3860
3 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 52
4 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 132
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 74
6 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 74
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 148
8 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 6
9 | 100846 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54.6 ММ2 УИП | БР | 3
10 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 9
11 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | БР | 296
12 | 100870 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 35/15 ММ | БР | 52
13 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 4
14 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 20