## КСС
Образец № 14.3
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект 3.1. - Рехабилитация ВЕЛ "Цветница" 20 кV от ст.9 до ст.120 ,МИР Търговище 1
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000158 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен | бр | 35 |  | 0
3 | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН | бр | 35 |  | 0
4 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | бр | 105 |  | 0
5 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | бр | 105 |  | 0
6 | 1000197 | Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен | бр | 105 |  | 0
7 | 1000199 | Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен | бр | 75 |  | 0
8 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента | бр | 12 |  | 0
9 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр | 75 |  | 0
12 | 1000255 | Монтаж на мостове | бр. | 30 |  | 0
13 | 1000256 | Демонтаж на мостове | бр. | 30 |  | 0
14 | 1000283 | Транспортиране на СБС от Производителя | км | 260 |  | 0
15 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на възложителя | % | 27307.25 |  | 0
16 | 1000212 | Направа превръзки със спирала за ВЕЛ | бр. | 105 |  | 0
17 | 1000279 | Подсъединяване на въздушно отклон.е към въз. мрежа СрН | бр. | 5 |  | 0
18 | 1000326 | Депониране на стоманенобетонови стълбове | т/км | 200 |  | 0
Обща стойност на обект 3.1. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 3.2. - Ремонт ВЕЛ СрН Миланово-подмяна изолация
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | БР | 198 |  | 0
2 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | БР | 198 |  | 0
3 | 1000198 | Монтаж на изолатор полимерен-носещ | БР | 12 |  | 0
4 | 1000199 | Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен | БР | 270 |  | 0
5 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | БР | 270 |  | 0
6 | 1000255 | Монтаж на мостове | БР | 90 |  | 0
7 | 1000256 | Демонтаж на мостове | БР | 90 |  | 0
8 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 15788 |  | 0
9 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 30 |  | 0
Обща стойност на обект 3.2. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 3.3. - Реконструкция мрежа НН на ТП ТКЗС с.Менгишево
Клон № 1
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км. | 0.5 |  | 0
2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 6 |  | 0
3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр. | 3 |  | 0
4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб | бр. | 3 |  | 0
5 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 6 |  | 0
6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 6 |  | 0
7 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 16 |  | 0
8 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр. | 8 |  | 0
9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 42 |  | 0
10 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр. | 6 |  | 0
11 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | М. | 490 |  | 0
12 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | М. | 2450 |  | 0
13 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 42 |  | 0
14 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
15 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
16 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 10 |  | 0
17 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 10 |  | 0
18 | 1000073 | Полагане на кабел НН по желязна конструкция | м. | 10 |  | 0
19 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
20 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 |  | 0
21 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 |  | 0
22 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 |  | 0
23 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 3600 |  | 0
24 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 60 |  | 0
Обща стойност за клон № 1 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон № 2
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км. | 0.7 |  | 0
2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 5 |  | 0
3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр. | 1 |  | 0
4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб | бр. | 1 |  | 0
5 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 5 |  | 0
6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 5 |  | 0
7 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 12 |  | 0
8 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр. | 22 |  | 0
9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 64 |  | 0
10 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр. | 8 |  | 0
11 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | М. | 665 |  | 0
12 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | М. | 3255 |  | 0
13 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник АС-25 мм2 | М. | 665 |  | 0
14 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 12 |  | 0
15 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 57 |  | 0
16 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
17 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
18 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 10 |  | 0
19 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 10 |  | 0
20 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 2 |  | 0
21 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 |  | 0
22 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 |  | 0
23 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 |  | 0
24 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 4000 |  | 0
25 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 60 |  | 0
Обща стойност за клон № 2 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност за обект 3.3. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 3.4. - Реконструкция мрежа НН на ТП Училище с.Менгишево
Клон № 2
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км. | 0.5 |  | 0
2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 5 |  | 0
3 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 4 |  | 0
4 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 4 |  | 0
5 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 16 |  | 0
6 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр. | 8 |  | 0
7 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 30 |  | 0
8 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр. | 10 |  | 0
9 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | М. | 480 |  | 0
10 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | М. | 2170 |  | 0
11 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 12 |  | 0
12 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 50 |  | 0
13 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
14 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 10 |  | 0
15 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 10 |  | 0
16 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 10 |  | 0
17 | 1000073 | Полагане на кабел НН по желязна конструкция | м. | 10 |  | 0
18 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
19 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 |  | 0
20 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 |  | 0
21 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 |  | 0
22 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 3000 |  | 0
23 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 60 |  | 0
Обща стойност за клон № 2 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон № 3
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км. | 1.5 |  | 0
2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 8 |  | 0
3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр. | 3 |  | 0
4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб | бр. | 3 |  | 0
5 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 8 |  | 0
6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 8 |  | 0
7 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 30 |  | 0
8 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр. | 28 |  | 0
9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 162 |  | 0
10 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр. | 15 |  | 0
11 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | М. | 490 |  | 0
12 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | М. | 945 |  | 0
13 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | М. | 7175 |  | 0
14 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник АС-25 мм2 | М. | 2870 |  | 0
15 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 20 |  | 0
16 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 123 |  | 0
17 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 30 |  | 0
18 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 30 |  | 0
19 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 30 |  | 0
20 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 30 |  | 0
21 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 4 |  | 0
22 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 |  | 0
23 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 |  | 0
24 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 |  | 0
25 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 8000 |  | 0
26 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 60 |  | 0
Обща стойност за клон № 3 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност за обект 3.4. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност за обекти 3.1., 3.2., 3.3. и 3.4. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Спецификация на материалите
Обект 3.1. - Рехабилитация ВЕЛ "Цветница" 20 кV от ст.9 до ст.120 ,МИР Търговище 1
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100727 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13 | бр | 35
2 | 100737 | Конзола за СБС 20 кV една тройка | бр | 105
3 | 100939 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЩ | бр | 105
4 | 100926 | Изолатор полимерен 20 кв ухо - кратунка | бр | 75
5 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | бр | 75
6 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | бр | 75
7 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | бр | 75
8 | 101785 | ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА | бр | 75
9 | 100881 | СПИРАЛА /ПРЕВРЪЗКА/ ЗА ПРОВОДНИК АС50 | бр. | 105
10 | 101243 | Съединител кербов алуминиев 50мм² | бр. | 30
Обект 3.2. - Ремонт ВЕЛ СрН Миланово-подмяна изолация
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100913 | ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС50 | КГ | 45
2 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | БР | 198
3 | 101654 | КЛЕМА ТОКОВА АЛУМИНИЕВА 35-95/ 95-185 | БР | 108
5 | 100879 | КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95 | БР | 12
6 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | БР | 12
7 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | БР | 282
8 | 101757 | СТРЕМЕ 20 КВ. НАД 70kN | БР | 100
9 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | БР | 10
10 | 101785 | ШТИФТ (S-БОЛТ0 ЗА КРАТУНКА ОБИЦА | БР | 150
11 | 100926 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМ. 20КВ УХО-КРАТУНКА | БР | 282
12 | 100939 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЩ | БР | 198
Обект 3.3. - Реконструкция мрежа НН на ТП ТКЗС с.Менгишево
Клон № 1
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | м. | 350
2 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 4х25 | м. | 140
3 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | бр. | 4
4 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 8
5 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 8
6 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/Al25-95 УИП | бр. | 30
7 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр. | 8
8 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2
9 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 16
10 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 6
11 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 6
12 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | бр. | 6
13 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 5
14 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1
Клон № 2
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | м. | 455
2 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х25 | м. | 210
3 | 100836 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 70/70 ММ2 УИП | бр. | 8
4 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | бр. | 12
5 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 10
6 | 101754 | КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП | бр. | 12
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 10
8 | 101764 | КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЪЛБ 12/300 УИП | бр. | 10
9 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | бр. | 8
10 | 102787 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)16-95/Al 16-35 УИП | бр. | 8
11 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/Al25-95 УИП | бр. | 30
12 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр. | 8
13 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2
14 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 12
15 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 8
16 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 8
17 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | бр. | 8
18 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 5
Обект 3.4. - Реконструкция мрежа НН на ТП Училище с.Менгишево
Клон № 2
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | м. | 480
2 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | бр. | 4
3 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 8
4 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 10
5 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/Al25-95 УИП | бр. | 30
6 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр. | 4
7 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2
8 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 16
9 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 10
10 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 5
11 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | бр. | 5
12 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 3
13 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1
Клон № 3
1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | м. | 245
2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | м. | 490
3 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х25 | м. | 490
4 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х16 | м. | 210
5 | 100836 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 70/70 ММ2 УИП | бр. | 20
6 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | бр. | 4
7 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 16
8 | 101754 | КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП | бр. | 12
9 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 22
10 | 101764 | КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЪЛБ 12/300 УИП | бр. | 20
11 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | бр. | 20
12 | 102787 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)16-95/Al 16-35 УИП | бр. | 24
13 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/Al25-95 УИП | бр. | 90
14 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр. | 24
15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2
16 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 30
17 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 15
18 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 15
19 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | бр. | 8
20 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 7
21 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1