## Лист1
| Образец № | [7 empty] | 13
Приложение към ценовата оферта
Количествено-стойностна сметка
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Русе/Разград
Nr. | САП номер на позицията | Наименование | Позицията включва | доставка материали | м.е. | количество | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
1 |  | Направа на желязна конструкция / скари, лавици/ за кабел Ср.Н и НН | Доставка направа и монтаж, /включително крепежни елементи/ | доставка на изпълнителя | м | 50 |  | 0
2 | 1000073 | Полагане на кабел НН по желязна конструкция / скари, лавици/ | Прикрепване на кабела, /включително крепежни елементи/ | Кабел доставка на ЕПРМ | м | 100 |  | 0
3 | 1000089 | Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC) | В двата края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата | доставка на изпълнителя | к-т | 50 |  | 0
4 | 1000099 | Възстановяване на външна изолация на кабел | навиване на херметизираща лента | доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
5 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав) |  | бр. | 20 |  | 0
6 | 1000132 | Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и СрН |  | бр. | 120 |  | 0
7 | 1000133 | Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН,СрН и заземяване, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване |  | бр. | 20 |  | 0
8 | 1000134 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) |  | бр. | 50 |  | 0
9 | 1000135 | Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН , СрН и подвързване на защита | ТМ доставка на ЕПРМ; | бр. | 5 |  | 0
10 | 1000136 | Демонтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН,СрН, заземяване и защита, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване |  | бр. | 100 |  | 0
11 | 1000137 | Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) и подвързване на защита | доставка на ЕПРМ | бр. | 5 |  | 0
12 | 1000138 | Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и спусъци вкл. механизация | доставка на ЕПРМ | бр. | 10 |  | 0
13 | 1000139 | Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | разкачане на кабели НН и спусъци СрН и заземление, демонтаж на машината от МТП, вкл. механизация |  | бр. | 10 |  | 0
14 | 1000140 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване вкл. механизация | доставка на ЕПРМ | бр. | 20 |  | 0
15 | 1000150 | Демонтаж на шинна система | Откачане от съоръжение, от клеми и демонтаж на шината |  | м | 100 |  | 0
16 | 1000151 | Монтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ | Изтегляне, прикрепване и подвързване към съоръженията, монтаж на каб. обувки |  | м | 200 |  | 0
17 |  | Демонтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ | Разкачане, и демонтиране на кабелите от двете страни |  | м | 200 |  | 0
18 | 1000152 | Монтаж на тоководеща шина до 40/5 | монтаж на шината, оцветяване, вкл. крепежи (шинодържатели доставка от Възложителя) | шина доставка на ЕПРМ; | м | 100 |  | 0
19 | 1000225 | Монтаж на катодни отводители СрН | изработка и монтаж на конзола, монтаж и подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно | ВО доставка на ЕПРМ; | бр | 90 |  | 0
20 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | Извозване на отпадъци с вкл такса депониране от лицензиран превозвач.Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО |  | м3 | 45 |  | 0
21 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | Процент от стойността на извозените материали |  | % | 1000000 |  | 0
22 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/ | Материали, подлежащи на рециклиране |  | т/км | 40000 |  | 0
23 | 1000285 | Направа на отвор в тухли | Пробиване, подмазване /уплътняване/ |  | бр. | 10 |  | 0
24 | 1000286 | Направа на отвор в бетон | Пробиване, подмазване /уплътняване/ |  | бр. | 10 |  | 0
25 | 1000288 | Направа и монтаж на стоманена конструкция /вкл. боядисване/ | профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и боядисване | доставка на изпълнителя | кг | 700 |  | 0
26 | 1000311 | Демонтаж на метална конструкция | Труд и механизация |  | кг | 10 |  | 0
27 | 1000319 | Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция | труд и консумативи | доставка на ЕПРМ | м | 120 |  | 0
Обща стойност на КСС в лв. без ДДС: | [7 empty] | 0
Обща стойност словом …………………………………………………………………………………………………. в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация (направа на скеле, използване или наемане на автовишка, използване на агрегат за ел.ток), всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строител
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като доставките ще се извършват по поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ: