## КСС_п-ст В.Търново
Образец № 14.2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в п/ст "Велико Търново"
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове и новите релейни табла | бр. | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | бр. | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити | Монтаж на реле, клеморед, проводници, бананки, накрайници и т.н. | бр. | 24 |  | 0
2 | Изработване на мнемосхема | Монтаж на светодиодни показалци, окабеляване и т.н. | бр. | 24 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита | По данни предоставени от възложителя | бр. | 24 |  | 0
5 | Полагане на контролен кабел с прозваняване, подвързване и маркиране | Кабелът е доставка на възложителя | м | 480 |  | 0
6 | Демонтиране на краен изключвател за положение на разединител | Разединяване проводник, механично демонтиране | бр. | 96 |  | 0
7 | Монтиране на краен изключвател за положение на разединител | Окабеляване, подвързване, механичен монтаж | бр. | 96 |  | 0
8 | Изработване и подмяна на метални врати на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава | комплект | 20 |  | 0
9 | Изработване и монтаж на нови релейни табла | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава | бр. | 4 |  | 0
10 | Изработване и монтиране на табелки с диспечерското наименование на изводи | Според приложено задание, с включени материали | бр. | 24 |  | 0
11 | Изработване и монтиране на табелки оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | бр. | 96 |  | 0
12 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | бр. | 24 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
3 | АП триполюсен 6А 220 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
4 | АП еднополюсен 16А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
5 | АП еднополюсен 6А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0
7 | Реле помощно 220V DC, с бобина 24VDC 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 168 |  | 0
8 | Основа за помощно реле | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0
9 | Скоба за закрепване реле помощно | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 168 |  | 0
10 | Реле помощно 220V DC бобина 220V 10А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
11 | Бутон за управление червен 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
12 | Бутон за управление зелен 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
13 | Светиоден индикатор за положение на разеденители и прекъсвач | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0
14 | Ключ местно/дистанционно и АПВ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
15 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 220 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
16 | Луминисцентна лампа с ключ 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
17 | Краен изключвател | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
18 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0
19 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0
20 | Сонда измервателна за толова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 288 |  | 0
21 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0
22 | Клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3600 |  | 0
23 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 240 |  | 0
24 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
25 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
26 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
27 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 240 |  | 0
28 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
29 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
30 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
31 | Надписи за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
32 | Стопер | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0
33 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 56 |  | 0
34 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3200 |  | 0
35 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1200 |  | 0
36 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7200 |  | 0
37 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7200 |  | 0
38 | Кабелни марки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 240 |  | 0
39 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1500 |  | 0
40 | Бананки 2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14400 |  | 0
41 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | м | 96 |  | 0
42 | Пластмасов кабелен канал с размери 75х75 | Материали доставка на изпълнителя | м | 120 |  | 0
43 | Капак за кабелен канал с размери 75х75 | Материали доставка на изпълнителя | м | 120 |  | 0
44 | Пластмасов кабелен канал с размери 50х75 | Материали доставка на изпълнителя | м | 80 |  | 0
45 | Капак за кабелен канал с размери 50х75 | Материали доставка на изпълнителя | м | 80 |  | 0
46 | Материали необходими за направа на вратички на релейни шкафове, чрез ламарина d=2mm с включени боядисване, панти и брава | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
47 | Материали необходими за направа на релейни табла, чрез ламарина d=2mm и профили с включени боядисване, панти и брава | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
48 | Краен изключвател за положение на разединител | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)