## Varna _2018
ОПИС НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ВАРНА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | ЦОК ст. 124 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - Q 096 ARL | SPLIT | 9000
2 | ЦОК ст 122 Лаб 2 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - L1261 HC | SPLIT | 12000
3 | Ел. Лаборатория 119 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - T1046 ABL | SPLIT | 24000
4 | ЦОК ст. 120 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - L1261 HC | SPLIT | 12000
5 | ЦОК ст. 121 | ул. "Девня" № 2 | LG LS R1860HK | SPLIT | 18000
6 | МИР 6 РЦ ст. 113 | ул. "Девня" № 2 | LG LS-L1261H1 | SPLIT | 12000
7 | МИР 12 битовка ст. 114 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000
8 | МИР 6/12 отговорници ст. 111 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000
9 | МИР 6 РЦ ст. 104 | ул. "Девня" № 2 | LG RH246RLAO | SPLIT | 24000
10 | Охрана портал Пс Юг | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H126LLA4 | SPLIT | 12000
11 | Адм. сгр. Варна ст. 202 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
12 | Адм. сгр. Варна ст. 203 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
13 | Адм. сгр. Варна ст. 204 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
14 | Адм. сгр. Варна ст. 205 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
15 | Адм. сгр. Варна ст. 206 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
16 | Адм. сгр. Варна ст. 207 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT
17 | Адм. сгр. Варна ст. 208 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
18 | Адм. сгр. Варна ст. 209 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT | 18000
19 | РЦ ст 210 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
20 | РЦ ст 210a | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-Q096ABL | SPLIT | 9000
21 | Адм. сгр. Варна ст. 211 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT | 18000
22 | Адм. сгр. Варна ст. 212 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 09HRN1 | SPLIT | 9000
23 | РЦ ст 213 | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-Q096ABL | SPLIT | 9000
24 | Адм. сгр. Варна ст. 214 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT | 18000
25 | РЦ ст 215 зала | ул. "Девня" № 2 | MIDEA-MSG-12HR | SPLIT | 12000
26 | ст 216 EK | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
27 | ст 217 EK | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000
28 | ст 218 EK | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000
29 | ст 219 ОСТБИ | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000
30 | РЦ ст 220 диспечери Варна | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-L1261HL | SPLIT | 12000
31 | Адм. сгр. Варна ст. 413/221 (преместен от 413) | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 12HRN1 | SPLIT | 12000
32 | РЦ ст 221 отг. РДС | ул. "Девня" № 2 | MIDEA-MSF-09HR | SPLIT | 9000
33 | Адм. сгр. Варна ст. 222 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT
34 | РЦ ст 224 - вторични | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
35 | Адм. сгр. Варна ст. 225; битовка ЦОК | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT | 18000
36 | Адм. сгр. Варна ст. 226; кухня диспечери | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 12HRN1 | SPLIT | 12000
37 | РЦ ст 301 | ул. "Девня" № 2 | LG KS - H096 YLAO | SPLIT | 9000
38 | РЦ ст 305 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
39 | РЦ ст 306 | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H126LLA4 | SPLIT | 12000
40 | РЦ ст 310 | ул. "Девня" № 2 | SAMSUNG AQ09ZA1ME | SPLIT | 12000
41 | РЦ ст 312 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
42 | РЦ ст 313 | ул. "Девня" № 2 | SAMSUNG SH12ZA1B | SPLIT | 12000
43 | РЦ ст 318 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000
44 | РЦ ст 320 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-12-N | SPLIT | 17000
45 | РЦ ст 321 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-09HR | SPLIT | 12000
46 | РЦ ст 322 | ул. "Девня" № 2 | LG LS-1260HK | SPLIT | 12000
47 | РЦ ст 323 | ул. "Девня" № 2 | LG KS -H126LLAO | SPLIT | 12000
48 | Адм. сгр. Варна ст. 323а | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 18HRN1 | SPLIT | 18000
49 | РЦ ст 325 зас зала | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-17-NS | SPLIT | 17000
50 | РЦ ст 326 | ул. "Девня" № 2 | SAMSUNG-AQ-09A1ME | SPLIT | 9000
51 | Адм. сгр. Варна ст. 327 | ул. „Девня” 2 | MIDEA MSR- 12HRN1 | SPLIT | 12000
52 | МИР 1 Монтьори/ рампа | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H1264DAO | SPLIT | 12000
53 | Отговирници МИР 1 и 2 | ул. "Девня" № 2 | LG KSN-126LLA3 | SPLIT | 12000
54 | Битова стая 3 МИР1 / рампа | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF-09HR | SPLIT | 12000
55 | МИР 2 ел. монтьори/ рампа | ул. "Девня" № 2 | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000
56 | Стая отчетници /рампа | ул. "Девня" № 2 | LG KSNH-126LLA3 | SPLIT | 12000
57 | Дизелова Ц-ла ВВЛ 106 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA CSU - 18HHAA | SPLIT | 18000
58 | ДЦ Съблекалня 101 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR N2 | SPLIT | 12000
59 | ДЦ Учебен Център 102 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR QB4 | SPLIT | 12000
60 | ДЦ УЦ 102a | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR QB4 | SPLIT | 12000
61 | ДЦ УЦ 104 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 21HR | SPLIT | 21000
62 | РЦ ДЦ ст 505 секр сектор | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000
63 | РЦ ДЦ ст 507 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000
64 | РЦ ДЦ ст 509 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000
65 | РЦ ДЦ ст 510 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000
66 | РЦ ст 516 | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000
67 | Складова база битовка | бул. 3 Март 34а | DAIKIN FTXN/RXN 50 KV | SPLIT | 18000
68 | Складова база офис | бул. 3 Март 34а | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | SPLIT | 12000
69 | Складова база офис 1 | бул. 3 Март 34а | OSAKA | SPLIT | 9000
70 | Складова база офис 2 | бул. 3 Март 34а | OSAKA | SPLIT | 9000
71 | Складова база битовка шофьор кран РОЦ | бул. 3 Март 34а | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | SPLIT | 12000
72 | Работилница за ел. табла (ТЕПО); складова база Варна | бул. 3 Март 34а | MIDEA; MFGA 36 ARDN1 | Колона | 36000
73 | МИР Долни Чифлик офис отговорник |  | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | SPLIT | 12000
74 | МИР Долни Чифлик офис съблекалня / битова монтьори |  | DAIKIN FTХ / RХ50L | SPLIT | 22000
75 | П/ст Аспарухово | Острова | DAIKIN FTХ 50/ RХ50 | SPLIT | 18000
76 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000
77 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" | LG-RS-NH126LLA3 | SPLIT | 12000
78 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | DAIKIN FTXN50F/RXN50E | SPLIT | 18000
79 | П/ст Чайка - работилница | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | SAMSUNG AQ 09 A1ME | SPLIT | 9000
80 | П/ст Максуда ком зала | Западна промишлена зона | LG LS-R186QHK | SPLIT | 18000
81 | П/ст Максуда бит. Стая | Западна промишлена зона | LG H126LLA3 | SPLIT | 12000
82 | П/ст Изток ком. Зала | ул. Мир | DAIKIN FTХ 60 / RХ60 | SPLIT | 22000
83 | П/ст Бяла | гр. Бяла | MITSUBISHI MSZ - GA 35VA | SPLIT | 12000
84 | П/ст Девня 2 | гр. Девня | DAIKIN FTХ 50/ RХ50 | SPLIT | 18000
85 | МИР Вълчи дол | Вълчи дол | SAMSUNG AQ 09 A1ME | SPLIT | 9000
86 | МИР Суворово | Суворово | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000
87 | П/ст Траката | кв. Виница | MIDEA MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000
88 | МИР Апарухово | Кв. Аспарухово | Hitachi RAS 25FH6 | SPLIT | 9000
89 | МИР Апарухово | Кв. Аспарухово | Hitachi RAS 35FH6 | SPLIT | 12000
90 | МИР 3 ВС 850 | Владиславово | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000
91 | МИР 3 ВС 850 | Владиславово | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000
92 | МИР 13 ВС 822 | Младост 140а | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000
93 | МИР 13 ВС 822 | Младост 140а | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000
94 | МИР 9 ст 207 | Провадия | LG KS-H126LLA3 | SPLIT | 12000
95 | МИР 9 ст 206 | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR QB 4 | SPLIT | 12000
96 | МИР 10 ст. 202 | Провадия | LG LS-L1261H1 | SPLIT | 18000
97 | МИР 11 ст 205а | Провадия | MIDEA MSG - 18 HR N2 | SPLIT | 18000
98 | МИР 11 ст 205б | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR N2 | SPLIT | 12000

## Dobrich_Ss 2018
ОПИС НА КЛИМAТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ДОБРИЧ-СИЛИСТРА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | гр. ДОБРИЧ ст.101 Упр. | бул. "25-ти септември" № 66 | SAMSUNG -AK09A1 | Сплит | 12000
2 | гр. ДОБРИЧ ст.102 Упр. | бул. "25-ти септември" № 66 | MIDEA | Сплит | 9000
3 | гр. ДОБРИЧ ЦОК зала | бул. "25 Септември" № 66 | Samsung AQV24PMBN/X | Сплит | 24000
4 | гр. ДОБРИЧ ст.103 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
5 | гр. ДОБРИЧ ст.104 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
6 | гр. ДОБРИЧ ст. 109 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
7 | гр. ДОБРИЧ ст. 110 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
8 | гр. ДОБРИЧ ст.111 зас. зала | бул. "25-ти септември" № 66 | LG AC-H126LLA3 | Сплит | 12000
9 | гр. ДОБРИЧ ст.112 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 LL AO | Сплит | 9000
10 | гр. ДОБРИЧ ст. 113 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 LL AO | Сплит | 9000
11 | гр. ДОБРИЧ ст.201 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
12 | гр. ДОБРИЧ ст.202 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
13 | гр. ДОБРИЧ ст.203 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL A3 | Сплит | 9000
14 | гр. ДОБРИЧ ст.204 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
15 | гр. ДОБРИЧ ст.205 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
16 | гр. ДОБРИЧ ст.206 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
17 | гр. ДОБРИЧ ст.207 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
18 | гр. ДОБРИЧ ст.208 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
19 | гр. ДОБРИЧ ст.209 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 186 KL AO | Сплит | 18000
20 | гр. ДОБРИЧ ст.210 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL AO | Сплит | 12000
21 | гр. ДОБРИЧ автоработилница | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS-H 126КL | Сплит | 18000
22 | гр. ДОБРИЧ складова база стая отговорник | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
23 | Добрич; АРЦ; Монт. Пунктове в склад; сървър | бул 3 Март 70 | FUJI ELECTRIC RSG 09 LMCA | Сплит | 9000
24 | Добрич; АРЦ; Монт. Пунктове в склад; ст. 1 ОМИР | бул 3 Март 70 | FUJI ELECTRIC RSG 12 LMCA | Сплит | 12000
25 | Добрич; АРЦ; Монт. Пунктове в склад Ст. 2 ОМИР | бул 3 Март 70 | FUJI ELECTRIC RSG 12 LMCA | Сплит | 12000
26 | Добрич; АРЦ; Монт. Пунктове в склад Ст 3 ОМИР | бул 3 Март 70 | FUJI ELECTRIC RSG 12 LMCA | Сплит | 12000
27 | Добрич; АРЦ; Монт. Пунктове в склад; кухня ел. монтьори | бул 3 Март 70 | FUJI ELECTRIC RSG 18 LFC | Сплит | 18000
28 | гр. ДОБРИЧ - Пс Нона | жк. Дружба 3 | DAIKIN FTXN / RXN 60 п/ст ком. зала | Сплит | 22000
29 | гр.ДОБРИЧ- ВС -МАЯК | ул. Антон Стоянов 1 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
30 | МИР Шабла - офис, битова | ул. Нефтяник 38 | Mitsubishi | Сплит | 9000
31 | МИР Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000
32 | МИР Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000
33 | МИР Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BKAF 181/180 | Сплит | 18000
34 | МИР Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000
35 | МИР Крушари | ул. 1-ва | MIDEA MSR- 12HRN1 | Сплит | 12000
36 | МИР Крушари | ул. 1-ва | MIDEA MSR- 09HRN1 | Сплит | 9000
37 | МИР Генерал Тошево |  | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | Сплит | 9000
38 | МИР Генерал Тошево |  | MIDEA MSR- 12HRN1 | Сплит | 12000
39 | МИР Генерал Тошево |  | MIDEA MSR- 09HRN1 | Сплит | 9000
40 | МИР КАВАРНА офис | ул. Добротица 89 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | Сплит | 12000
41 | МИР КАВАРНА битова ст. | ул. Добротица 89 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | Сплит | 12000
42 | П/ст Крушари ком. Зала |  | Daikin FTXN 50 | Сплит | 18000
43 | Силистра н. сгр. Супервайзор | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000
44 | Силистра н. сгр. Фактуриране | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000
45 | Силистра н. сгр. ЦОК-стая1 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-07 HR | Сплит | 7000
46 | Силистра н. сгр. ЦОК-стая4 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 18 HR | Сплит | 18000
47 | Силистра н. сгр. ЦОК-стая2 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 09 HR | Сплит | 9000
48 | Силистра н. сгр. ЦОК-стая3 | ул. "В. Търново" № 56 | LG-LS-K1860HK | Сплит | 18000
49 | Силистра н. сгр. Приземен столова | ул. "В. Търново" № 56 | Osaka CH 18 - CN | Сплит | 18000
50 | Eл. Лаборатория ет.2 | ул. В.Търново №56 | Midea MSB 12HR | сплит | 12000
51 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.1 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000
52 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.2 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000
53 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.3 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000
54 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.4 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000
55 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.5 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000
56 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.6 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000
57 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.7 | ул. "В. Търново" № 57 | Delonghi CP 30 | Сплит | 9000
58 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.8 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 9000
59 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.9 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 09HR | Сплит | 12000
60 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.10 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000
61 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.11 | ул. "В. Търново" № 56 | NEO ACS-HL 12 FA2 | Сплит | 12000
62 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.12 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000
63 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.13 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000
64 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.14 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSG 12HR | Сплит | 12000
65 | Силистра ст.Адм.сграда-ст.15 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000
66 | Силистра ст. Адм.сграда-ст.16 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 18 HR | Сплит | 18000
67 | МИР Силистра | ул. "В. Търново" 56 | MIDEA MSR- 18HRN1 | Сплит | 18000
68 | МИР Силистра | ул. "В. Търново" 56 | MIDEA MSR- 09HRN1 | Сплит | 9000
69 | МИР Дулово ет. 1 - ст. Деж. | ул. "Байкал" №2 | Hitachi RAC/RAS 35 YH6 | Сплит | 12000
70 | МИР Дулово ет. 1 - ст. Деж. | ул. "Байкал" №2 | Daikin FTXN 50 | Сплит | 12000
71 | МИР Дулово ет2. Зала | ул."Байкал"№2 | Samsung AQV24PMBN/X | Сплит | 24000
72 | МИР Тутракан стая 2 | ул."Стефан Караджа" №18 | Hitachi RAC/RAS 25YH6 | Сплит | 9000
73 | МИР Тутракан стая 3 | ул."Стефан Караджа" №18 | Daikin FTXN 50 | Сплит | 18000

## Shumen_Targ 2018
ОПИС НА КЛИМAТИЧНАТАТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ШУМЕН-ТЪРГОВИЩЕ
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | стая № 1 надстройка лаб. | бул. "Плиска" 1 | LG KS 096 JL AO | Сплит | 9000
2 | стая № 3 надстройка лаб. | бул. "Плиска" 1 | LG KS 186 KL A3 | Сплит | 18000
3 | стая № 4 надстройка лаб. | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000
4 | стая № 5 надстройка лаб. | бул. "Плиска" 1 | LG LS 1261 HL | Сплит | 12000
5 | портал | бул. "Плиска" 1 | Panasonic CS PE 12 GKE | Сплит | 12000
6 | стая № 103 | бул. "Плиска" 1 | Delonghi CP 40 | Сплит | 18000
7 | стая № 104 | бул. "Плиска" 1 | LG LS L 126 HL | Сплит | 12000
8 | стая № 105 | бул. "Плиска" 1 | LG LS L 126 HL | Сплит | 12000
9 | стая № 106 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 92 KL AO | Сплит | 9000
10 | стая № 108 | бул. "Плиска" 1 | LG LS K 2465 HL | Сплит | 24000
11 | стая № 110 | бул. "Плиска" 1 | Delonghi CP 40 | Сплит | 18000
12 | стая № 111 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
13 | стая №201 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000
14 | стая №202 | бул. "Плиска" 1 | OSAKA CH 12 SL | Сплит | 12000
15 | стая № 203 | бул. "Плиска" 1 | SANYO KR 123 H | Сплит | 12000
16 | стая № 204 | бул. "Плиска" 1 | OSAKA CH 12 SL | Сплит | 12000
17 | стая №205 | бул. "Плиска" 1 | SANYO KR 123 H | Сплит | 12000
18 | стая № 207 | бул. "Плиска" 1 | LG LS - 126HL | Сплит | 18000
19 | стая №208 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000
20 | Ст.209 | Бул."Плиска" № 1 | LG KS -H 126 LL A3 | СПЛИТ | 12000
21 | стая № 210 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000
22 | стая № 211 | бул. "Плиска" 1 | LG LS 0962 HL | Сплит | 9000
23 | стая № 212 | бул. "Плиска" 1 | OSAKA CH 12 SL | Сплит | 12000
24 | стая № 213 | бул. "Плиска" 1 | LG LSJ0962HL | Сплит | 9000
25 | стая № 214 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000
26 | Заседателна зала | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000
27 | Автобаза - Шумен | бул."Мадара" | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000
28 | Шумен Склад за електромери - УЕД с СТИ; трафоработилница в складова база | бул. Мадара 10 | FUJI ELECTRIC RSG 12 LMCА | Сплит | 12000
29 | Шумен Склад за електромери - УЕД с СТИ; трафоработилница в складова база | бул. Мадара 10 | FUJI ELECTRIC RSG 18 LFC | Сплит | 18000
30 | МИР-В.Преслав | ул."Козлодуй" №2б | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
31 | МИР-В.Преслав | ул."Козлодуй" №2б | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
32 | МИР-В.Преслав | ул."Козлодуй" №2б | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
33 | МИР-В.Преслав | ул."Козлодуй" №2б | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
34 | МИР -СМЯДОВО | ул."Славянска" No 2A | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000
35 | МИР-Каолиново | ул."Димитър Благоев" 4 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000
36 | МИР-Каолиново | ул."Димитър Благоев" 4 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000
37 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | Delonghi CP 09 | Сплит | 9000
38 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | LG KSH-126LL A3 | Сплит | 12000
39 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000
40 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000
41 | МИР Хитрино | ул."Индже" 14 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
42 | МИР Хитрино | ул."Индже" 14 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
43 | МИР Хитрино | ул."Индже" 14 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
44 | Ст. 23 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK09A/ME | СПЛИТ | 9000
45 | Ст. 24 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-SU09RHAB | СПЛИТ | 9000
46 | Ст. 25 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK09A/ME | СПЛИТ | 9000
47 | Заседателна зала 26 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS-Н126LС | СПЛИТ | 12000
48 | Ст. 27 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | DELONGHI-IEHU18 | Таваноподов | 18000
49 | Ст. 32 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-SU09RHAB | СПЛИТ | 9000
50 | Ст. 33 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK07AME | СПЛИТ | 9000
51 | Ст. 34 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS-L1261HL | СПЛИТ | 12000
52 | Ст. 35 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-SU09RHAB | СПЛИТ | 12000
53 | Ст. 36 ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000
54 | Ст. 201 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000
55 | Ст. 203 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMUNG-ACH18OUE | СПЛИТ | 18000
56 | Ст. 205 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000
57 | Ст. 206 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS 35 UH 6 | СПЛИТ | 12000
58 | Ст. 207 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-ASH12REO | СПЛИТ | 12000
59 | Ст. 209 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-ASH12REO | СПЛИТ | 12000
60 | Ст. 211 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-MSG-12HRI | СПЛИТ | 12000
61 | Ст. 213 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000
62 | Ст. 217 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | FUJITSU-AB18RSB | Таваноподов | 18000
63 | ст. 304 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS09G2HL | СПЛИТ | 9000
64 | Търговище МП ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | СПЛИТ | 9000
65 | Търговище МП ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | СПЛИТ | 9000
66 | склад с. Разбойна | Иванча баир | OSAKA-CH12-12LIX | СПЛИТ | 12000
67 | МИР Попово | Ал. Стамболийски № 2 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
68 | МИР. Попово - техн. | Ал. Стамболийски № 2 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
69 | МИР Попово битовка | Ал. Стамболийски № 2 | DAIKIN FTXN / RXN 50 | СПЛИТ | 18000
70 | МИР Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 35FH6 | СПЛИТ | 12000
71 | МИР. Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
72 | МИР Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000
73 | МИР Антоново | Никола Новков № 1 | MIDEA-MSG-12HR | СПЛИТ | 12000
74 | МИР Антоново | Никола Новков № 1 | LG | СПЛИТ | 12000
75 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG LS-L1261HL | СПЛИТ | 12000
76 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000
77 | ЦОК - Търговище | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000

## Ruse_Rr 2018
ОПИС НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ РУСЕ-РАЗГРАД
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | Русе адм. ст.10 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000
2 | Русе адм. ст.11 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-JN | сплит | 9000
3 | Русе адм. ст.12 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000
4 | Русе адм.ст.13 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000
5 | Русе адм. ЦОК-кухня | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12 LCD | сплит | 12000
6 | Русе адм. ст.21 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-JN | сплит | 9000
7 | Русе адм. ст.22 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000
8 | Русе адм. ст.23 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
9 | Русе адм. ст.24 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09 ABR | сплит | 9000
10 | Русе адм. ст.25 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSG-12 HRI | сплит | 12000
11 | Русе адм. ст.26 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000
12 | Русе адм. ст.27 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000
13 | Русе адм. ст.28 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSG-12 HRDN1 | инвертор | 12000
14 | Русе адм. ст.29 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12-JB | сплит | 12000
15 | Русе адм. ст.31 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
16 | Русе адм. ст.32 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-ABR | сплит | 9000
17 | Русе адм. ст.33 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12-ADR | сплит | 12000
18 | Русе адм. ст.34 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000
19 | Русе адм. ст.34 | ул. "Мостова" № 6 | HAIER HSU-12 H03/H | сплит | 12000
20 | Русе адм. ст.36 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-ADR | сплит | 9000
21 | Русе адм. ст.42 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG AQ09A1 | сплит | 9000
22 | Русе адм. ст.43 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG AQ09A1 | сплит | 9000
23 | Русе адм. ст.44 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000
24 | Русе адм. ст.44 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSF-12HR | сплит | 12000
25 | Русе адм. ст.45 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BPAK 121 | сплит | 12000
26 | Русе адм. ст.45 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BK 261 XA | сплит | 18000
27 | Русе адм. заседателна зала | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -18 HR | сплит | 18000
28 | Русе адм. ст.51 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
29 | Русе адм. ст.52 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G0962 HL | сплит | 9000
30 | Русе адм. ст.53 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000
31 | Русе адм. диспечер-офис | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSG-12HRDN1 | сплит | 9000
32 | диспечери зала | ул. "Мостова" № 6 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000
33 | диспечери зала | ул. "Мостова" № 6 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000
34 | Русе адм. ст.61 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG SH12 ZA | сплит | 12000
35 | Русе адм. сграда ст. 62 | ул. "Мостова" № 6 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | сплит | 9000
36 | Русе адм. ст.63 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-LCD | сплит | 12000
37 | Русе адм. п/я Север ет. 6 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BK 261 XA | сплит | 24000
38 | МИР-3 /Север/ | Хаджи Димитър 5 | OSAKA CH 24 CN | сплит | 24000
39 | МИР-3 /Север/ | Хаджи Димитър 5 | OSAKA CH 24 CN | сплит | 24000
40 | ОПВС - Запад | бул.Липник 62-ет.1 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000
41 | Русе МИР-1 | бул.Липник 62-ет.1 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000
42 | Русе - склад | бул.Липник 62 | OSAKA CH-12 LCD | сплит | 12000
43 | п/я Център | ул."Борисова" | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000
44 | Русе - П/ст Център * | ул."Борисова" | DAIKIN FTXN/RXN 60 | сплит | 22000
45 | п/я Приста | ул. "3 март" №31 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
46 | п/я Приста | ул. "3 март" №31 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
47 | п/я Левента | ул. "Ловеч" №21 | MIDEA MSB -18 HR | сплит | 18000
48 | Русе - П/ст Левента * | ул. "Ловеч" №21 | DAIKIN FTXN/RXN 50 | сплит | 18000
49 | МИР Бяла | ул"В.Левски"№64 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
50 | МИР Бяла | ул"В.Левски"№64 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
51 | МИР Бяла | ул"В.Левски"№64 | DAIKIN FTXN/RXN 60 | сплит | 22000
52 | МИР Бяла | ул"В.Левски"№64 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
53 | МП Новград |  | LG LWG-24 AGC | мултисплит | 2 х 12000
54 | МИР Сливо поле | ул."България"№1 | MIDEA MSG-09 HRDN1 | инвертор | 9000
55 | МИР Две могили |  | MIDEA MSG-12 HRDN2 | сплит | 12000
56 | Разград ст.102 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | VOLTEL | сплит | 9000
57 | Разград ст.103 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC07 AC6 | сплит | 7000
58 | Разград ст.104 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG AQ07 A1AE | сплит | 7000
59 | Разград ст.201 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-J09 60HL | сплит | 9000
60 | Разград ст.204 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000
61 | Разград ст.205 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000
62 | Разград ст.206 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
63 | Разград ст.207 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
64 | Разград ст.208 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-F1260 H2 | сплит | 12000
65 | Разград ст.209 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-K2460 HL | сплит | 24000
66 | Разград ст.210 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC07 ACS | сплит | 7000
67 | Разград ст.211 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
68 | Разград ст.213 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
69 | Разград ст.303 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-K1860 HL | сплит | 18000
70 | Разград ст.305 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-F1260 HL | сплит | 12000
71 | Разград ст.306 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
72 | Разград ст.307 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | NEO ACS-HH24 LIH | сплит | 24000
73 | Разград ст.309 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000
74 | Разград ст.310 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -12 HR | сплит | 12000
75 | Разград ст. 311 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC-07AC6 | сплит | 7000
76 | Разград ВС Център | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG KSK 126 | сплит | 12000
77 | Разград ВС Център | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG KSK 126 | сплит | 12000
78 | птб- склад | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000
79 | птб- склад | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000
80 | ПТБ - монтьори | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
81 | ПТБ - монтьори | ул"Княз Борис"101 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000
82 | Разград ПТБ - монтьори; съблекалня МИР 1 | ул"Княз Борис"101 | DAIKIN FTX / RX 50L |  | 18000
83 | МИР Кубрат - отг. | ул."Родопи"№ 49 | SAMSUNG SH09 ZA5 | сплит | 9000
84 | МИР Кубрат - техн. | ул."Родопи"№ 49 | SAMSUNG SC07 ACS | сплит | 7000
85 | МИР Кубрат - съблек. | ул."Родопи"№ 49 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000
86 | МИР Исперих - кухня | ул."В.Левски" 80 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000
87 | МИР Исперих - офис | ул."В.Левски" 80 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000
88 | МИР Исперих - съблек. | ул."В.Левски" 80 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000
89 | п-я Тетово - ком. зала | извън регулация | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
90 | п-я Тетово - зала | извън регулация | TREO CS - H24 VM7 | сплит | 22000
91 | П/ст Абритус - зала | извън регулация | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000
92 | п-я Абритус | извън регулация | TREO 22 | сплит | 22000

## G.O._Gb 2018
ОПИС НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ Г. ОРЯХОВИЦА - ГАБРОВО
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност
BTU
1 | Г.Оряховица -ст.101 | ул. "Съединение" №151 | Promax KFR 32W | Split | 18000
2 | гр.Г.Оряховица-ст.103-нова сг. | у."Съединение "151 | Prolux-AS-H12A4 | Split | 12000
3 | гр. Г.Оряховица- ст104 | ул. "Съединение" №151 | Prolux-ACW-H12A4 | Split | 12000
4 | гр. Г.Оряховица- ст105 | ул. "Съединение" №151 | NEO-ACS-HC09GW | Split | 9000
5 | гр. Г.Оряховица- ст106 | ул. "Съединение" №151 | Midea-MSB-09HR | Split | 9000
6 | гр. Г.Оряховица-ст.107 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000
7 | гр. Г.Оряховица-ст.108 | ул. "Съединение" №151 | ATC AS12 HRNM | Split | 12000
8 | гр. Г.Оряховица-ст.109 | ул. "Съединение" №151 | Daewoo-DSB122LM | Split | 12000
9 | гр. Г.Оряховица-ст.110 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000
10 | гр. Г.Оряховица-ст110 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000
11 | гр. Г.Оряховица-ст.201 | ул. "Съединение" №151 | Samsung AQO-09 | Split | 9000
12 | гр. Г.Оряховица-ст.202 | ул. "Съединение" №151 | Promax-KFR32GB/Z | Split | 12000
13 | гр. Г.Оряховица-ст.203 | ул. "Съединение" №151 | SAMSUNG-AQO-09- | Split | 9000
14 | гр. Г.Оряховица- ст204 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS12HR4NM | Split | 12000
15 | гр. Г.Оряховица-ст205 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 35YH6 | Split | 12000
16 | гр. Г.Оряховица- ст206 | ул. "Съединение" №151 | Platinium AC09HRW | Split | 9000
17 | гр. Г.Оряховица- ст207 | ул. "Съединение" №151 | Samsung AQ 12 A1MEA | Split | 12000
18 | гр. Г.Оряховица - ст301 | ул. "Съединение" №151 | Midea-MSG-09HR | Split | 9000
19 | гр. Г.Оряховица - ст302 | ул. "Съединение" №151 | Promax-KFR26 | Split | 9000
20 | гр. Г.Оряховица - ст303 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000
21 | гр. Г.Оряховица - ст304 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS12HR4NM | Split | 12000
22 | гр. Г.Оряховица - ст304а | ул. "Съединение" №151 | NEO ACS H09EW | Split | 12000
23 | гр. Г.Оряховица - ст305 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | Split | 9000
24 | гр. Г.Оряховица - ст306 | ул. "Съединение" №151 | Midea MSB 09HR | Split | 9000
25 | гр. Г.Оряховица - ст307 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000
26 | гр. Г.Оряховица - ст.401 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000
27 | гр. Г.Оряховица - ст.402 | ул. "Съединение" №151 | Midea MSG 09HR | Split | 9000
28 | гр. Г.Оряховица - ст.402 | ул. "Съединение" №151 | PROMAX-KFR32GB/Z | Split | 12000
29 | гр. Г.Оряховица - ст.403 | ул. "Съединение" №151 | АТC AS09 HRRM | Split | 9000
30 | гр. Г.Оряховица - ст.404 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000
31 | гр. Г.Оряховица - ст.405 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000
32 | гр. Г.Оряховица - ст.406 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000
33 | гр. Г.Оряховица - ст.407 | ул. "Съединение" №151 | DAIKIN FTXN/RXN 50 KV | Split | 18000
34 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | DAEWOO-DSB-123PH | Split | 12000
35 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | CHIGO CF140/ E22AF | Split КОЛОНА | 52000
36 | Г. Оряховица - Трансформ.работилница | ул. А. Страшимиров | LG KS - H 246 KLA1 | Split | 24000
37 | Г. Оряховица - Трансформ.работилница | ул. А. Страшимиров | Samsung AQT 24RC | Split | 24000
38 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | PROMAX-KFR 26 | Split | 9000
39 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000
40 | Склад - логистка битовка | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000
41 | Център за работа под напрежение | ул. П. Цвикев 131 | CHIGO CF120/ A6A | колонен | 42000
42 | Автоработилница | ул. П. Цвикев 131 | Samsung AQ 12 A1MEA | Split | 12000
43 | Автоработилница | ул. П. Цвикев 131 | Midea MSB 09HR | Split | 9000
44 | Г. Оряховица -Обслужване подстанции | ул. П. Цвикев 131 | Midea MCB-09HR | Split | 9000
45 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Panasonic CS-A125KE/ LG | split | 12000
46 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Midea-MSB09HR | split | 9000
47 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Midea-MSB09HR | split | 9000
48 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Daikin FTXN 50 RXN | split | 20000
49 | МИР Лясковец - ст. отговорник | ул.Х.Димитър 31 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 |  | 12000
50 | МИР Лясковец - | ул.Х.Димитър 31 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 |  | 9000
51 | МИР Лясковец - | ул.Х.Димитър 31 | LG-LS-T186CEL |  | 18000
52 | МИР В. Търново - 1 | ул. Д.Рашев | Midea MSB 09HR | Split | 12000
53 | МИР В. Търново - 2 | ул. Д.Рашев | Panasonic CU-SA 12BKP5 | Split | 12000
54 | МИР В. Търново - 3 | ул. Д.Рашев | Midea MSB 09HR | Split | 12000
55 | МИР Елена |  | Samsung-ASH09OVE | split | 9000
56 | МИР Павликени ет. 1 салон | ул.Съединение 4 | Мidea-MCB-18HR | split | 18000
57 | МИР Павликени отг МИР 2 | ул.Съединение 4 | Midea-MSB12HR | split | 12000
58 | МИР Павликени отг. МИР 1 | ул.Съединение 4 | Midea-MSB09HR | split | 9000
59 | МИР Павликени | ул.Съединение 4 | Samsung-ASH09OWE | split | 9000
60 | МИР Павликени | ул.Съединение 4 | DAIKIN FTX / RX 50L |  | 18000
61 | МИР Свищов | ул.33-ти Св.Полк 91 | Midea-MSB18HR | split | 18000
62 | МИР Свищов - отг. | ул.33-ти Св.Полк 91 | DAIKIN FTX 35 | Split | 12000
63 | МИР П.Тръмбеш | ул.От.Паисий11 | Midea-MWH-09CR | split | 9000
64 | МИР П.Тръмбеш | ул.От.Паисий11 | MideaMCB-09HR | split | 9000
65 | МИР Стражица | ул.Ив.Вазов 50 | Мidea-MCB-09HR | split | 9000
66 | МИР Стражица | ул.Ив.Вазов 50 | DAIKIN FTX / RX 50L |  | 18000
67 | МИР Стражица | ул.Ив.Вазов 50 | DAIKIN FTX / RX 50L |  | 18000
68 | П/ст Запад - Г. Оряховица | ул. П. Цвикев | BEKO BKAF 180 | Split | 18000
69 | П/ст Дълга лъка - ком. зала |  | NORDSTAR KFR - 35 GWA | Split | 12000
70 | Адм. сграда - Партер | ул. "Орловска" №1 | Samsung SH09YAB | Split | 18000
71 | Отд.УПС | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH12AB | Split | 12000
72 | Отд.УПС | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZAB | Split | 9000
73 | УПС-2 ет. | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH12ZB9 | Split | 12000
74 | Н-к Отд.мрежи | ул. "Орловска" №1 | Haier-HSU07HC03 | Split | 7000
75 | ст.18 ет. 2 адм сграда | ул. "Орловска" №1 | Midea-MSB09HR | Split | 9000
76 | Адм. Габрово ст. 209 | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZS8 | Split | 9000
77 | Адм. Габрово ст. 208 | ул. "Орловска" №1 | Haier-HSU07HC03 | Split | 7000
78 | Адм. Габрово ст. 205 | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZAB | Split | 9000
79 | Н-к Отд.мрежи | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH092А7 | Split | 7000
80 | Зас.зала | ул. "Орловска" №1 | Haier-AS072AZAB | Split | 7000
81 | Управител | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH122A1B | Split | 12000
82 | офис асист | ул. "Орловска" №1 | LG LS-G0962HL | Split | 9000
83 | Чов.ресурси | ул. "Орловска" №1 | Samsung-ASH070VE | Split | 7000
84 | Габрово ДЕЦ ст 2 МИР 1 | ул.Орловска 166 | HITACHI 25 HR | Split | 9000
85 | Габрово ДЕЦ ст 2 МИР 2 | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000
86 | Габрово ДЕЦ ст 5 съблек. МИР 1 | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 50 | Split | 18000
87 | Габрово ДЕЦ ст 6 съблек. МИР 2 | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000
88 | Габрово ДЕЦ ст 7 БТООС | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000
89 | Габрово ДЕЦ ст 8 Автомеханик | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000
90 | Габрово ДЕЦ - сървър | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 35 | Split | 12000
91 | Габрово ДЕЦ - ен. контрол | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 35 YH6 | Split | 12000
92 | Габрово ДЕЦ - ет. 1 логистика | ул.Орловска 166 | Osaka | Split | 12000
93 | Битовка-обща | ул.Орловска 166 | Haier-AP42HAS BEA | колонен | 42000
94 | П/ст Синкевец битова стая |  | GALANZ G212C409D | Split | 12000
95 | П/ст Синкевец командна зала 1 |  | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000
96 | П/ст Синкевец командна зала 2 |  | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000
97 | МИР Трявна | ул.П.Р.Славейков91 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 |  | 12000
98 | МИР Трявна | ул.П.Р.Славейков91 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 |  | 12000
99 | МИР Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | DAIKIN FTX/RX 60 | SPLIT | 22000
100 | гр. Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | Midea-MSB-09HR | split | 9000
101 | гр. Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | LG KS - H126 LLA4 | SPLIT | 12000
102 | МИР Севлиево ет. 1 отг. | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000
103 | МИР Севлиево ет. 1 отг. | ул.Н.Д.Петков 67 | OSAKA CH-14LBP | Split | 14000
104 | МИР Севлиево - съблекалня | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000
105 | МИР Севлиево 2 - съблекалня | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000
106 | МИР Севлиево | ул.Н.Д.Петков 67 | Osaka CH 18 LBPE | Split | 18000

## BRAK (hidden)
82 | МИР 10 ст 201 | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR N1 | SPLIT | 12000 | 171411000588 | Изгорял
35 | МИР / рампа | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-09NS | SPLIT | 9000 | 171411000587
35 | МИР / рампа | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-09NS | SPLIT | 9000 | 171411000587
28 | РЦ ст 323б | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-17-N | SPLIT | 17000 | 171411000587 | Izgorql
60 | гр.ДОБРИЧ- ВС - 2 | бул. 3-Март 47 | LG KS H 186 КL A3 | Сплит | 18000 | 210500056920 | ne raboti ne se polzva
| ст.28 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 171461000011
| МИР-2 /Юг / | бул.Липник 62-ет.2 | MIDEA - 18 JD | сплит | 18000 | 171462000014
19 | гр. Г.Оряховица-ст.201 | ул. "Съединение" №151 | Crown-9IN | Split | 9000 | 171471000020
21 | гр. Г.Оряховица-ст.203 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS09HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
52 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000 | 171472000023
56 | П/ст Картала - В. Търново |  | NORDSTAR | Split | 12000 | 210500056918
60 | П/ст В. Търново - ком. зала | ул. Д.Рашев | NORDSTAR KFR - 35 GWA | Split | 12000 | 210500056918
52 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000 | 171472000023
27 | стая №209 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG HKL 09 A1 ME | Сплит | 9000 | 171431000044
50 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | WESPER-WDN-A255RC | DUKT | 86000 | 171471000020
34 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | Delonghi CP 40 | Сплит | 9000 | 171431000049
54 | гр. ДОБРИЧ автоработилница | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS-H 126КL | Сплит | 18000 | 171421000006 | Izgorql
12 | в/с Юта | ул. "3 - Март" 21 | MIDEA MS9V-12HR | сплит | 12000 | 210500056921 | за ремонт
5 | сърв.помещение 2 ет. | ул. "Съединение" №151 | Osaka CH 24NR | Split | 24000 | 171471000020
6 | ЦОК - Свищов |  | NORDSTAR CF120 A6A | колонен | 48000 | 171472000045
16 | ст 218 EK | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000 | 171411000587 | ne se polzva НЕ е за брак
Note on H8: s23963: Crown-9 IN-изгорял компресор/брак/
Note on H9: s23963: ATC-AS09HR4NM-демонт.-компресор.Подменен със- SAMSUNG-AQO-09-стара сграда
Note on H10: s23963: Изгорял компресор.Подменен е сPROMAX-KFR 26-9000 Btu.
Note on H11: s23963: Изгорял компресор.За подмяна с нов.
Note on H12: s23963: Изгорял компресор.За подмяна с нов.
Note on H13: s23963: Изгорял компресор.Подменен е сPROMAX-KFR 26-9000 Btu.
Note on H15: s23963: Климатика е неработещ.Има повреда в електрониката.
Note on H20: P9904: От спец пом-я, изгоряла електроника за нов, има прот.
Note on H23: s23963: В помещението има монтиран втори климатик-FUJI ELEKTRIKRSG-12LMCA/все още е гаранционен/
Note on H24: s23963: Климатика не е наша собственност,а на наемодателя. / Не поемат отговорност за поддръжката му. П. Занев/