## КСС
Образец № 14.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект 1.1. - Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000158 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен | бр. | 25 |  | 0
2 | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН | бр. | 25 |  | 0
3 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | бр. | 114 |  | 0
4 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | бр. | 114 |  | 0
5 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемeнта | бр. | 198 |  | 0
6 | 1000201 | Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 60 |  | 0
7 | 1000203 | Демонтаж на изолатор ИНК-20 | бр. | 114 |  | 0
8 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента | бр. | 9 |  | 0
9 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 60 |  | 0
10 | 1000214 | Монтаж клема носеща за СрН | бр. | 198 |  | 0
11 | 1000215 | Демонтаж клема носеща за СрН | бр. | 9 |  | 0
12 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 17369.64 |  | 0
13 | 1000282 | Транспорт на СБС от склад на Възложителя | бр./км | 700 |  | 0
14 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 50 |  | 0
15 | 1000326 | Депониране на стоманобетонни стълбове | тон/км | 940 |  | 0
Обща стойност на обект 1.1. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.2. - Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | бр. | 45 |  | 0
2 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | бр. | 45 |  | 0
3 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента | бр. | 57 |  | 0
4 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемeнта | бр. | 57 |  | 0
5 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 114 |  | 0
6 | 1000201 | Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 114 |  | 0
7 | 1000203 | Демонтаж на изолатор ИНК-20 | бр. | 15 |  | 0
8 | 1000251 | Демонтаж трипроводна линия с АС 50 | км | 2 |  | 0
9 | 1000246 | Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен | км | 2 |  | 0
10 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 25692 |  | 0
11 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 100 |  | 0
12 | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН | бр. | 8 |  | 0
13 | 1000158 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен | бр. | 8 |  | 0
Обща стойност на обект 1.2. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.3. - Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | бр. | 9 |  | 0
2 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | бр. | 9 |  | 0
3 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента | бр. | 57 |  | 0
4 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемeнта | бр. | 101 |  | 0
5 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 108 |  | 0
6 | 1000201 | Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | бр. | 108 |  | 0
7 | 1000203 | Демонтаж на изолатор ИНК-20 | бр. | 44 |  | 0
8 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 10015.58 |  | 0
9 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 100 |  | 0
Обща стойност на обект 1.3. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.4. - Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 150 |  | 0
2 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 150 |  | 0
3 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 450 |  | 0
4 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 3000 |  | 0
5 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 2000 |  | 0
6 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 60 |  | 0
7 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр | 2 |  | 0
8 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр | 2 |  | 0
9 | 1000210 | Монтаж на кука-тип свинска опашка | бр | 100 |  | 0
10 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 663 |  | 0
11 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 15000 |  | 0
12 | 1000285 | Направа на отвор в тухли | бр | 2 |  | 0
13 | 1000065 | Монтаж на гофрирана тръба | м | 12 |  | 0
14 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр | 2 |  | 0
15 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр | 2 |  | 0
16 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 21822 |  | 0
17 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 60 |  | 0
18 | 1000310 | Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада | м | 12 |  | 0
Обща стойност на обект 1.4. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обект 1.5. - Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 120 |  | 0
2 | 1000218 | Монтаж на Клема носеща с конзола за УПИ | бр. | 150 |  | 0
3 | 1000219 | Монтаж на Клема опъвателна с конзола за УПИ | бр. | 80 |  | 0
4 | 1000220 | Монтаж на Клема отклонителна/разклонителна една към мрежа за УПИ | бр. | 284 |  | 0
5 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4х25 | м | 150 |  | 0
6 | 1000240 | Проводник НН усукан AL/R 3х70+54,6 | м | 2650 |  | 0
7 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 1550 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 800 |  | 0
9 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 12250 |  | 0
10 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на възложителя | % | 22904 |  | 0
11 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на възложителя | т/км | 60 |  | 0
12 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 315 |  | 0
13 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 4 |  | 0
14 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 4 |  | 0
15 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 30 |  | 0
16 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 30 |  | 0
17 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 8 |  | 0
Обща стойност на обект 1.5. в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност на обект 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Спецификация на материалите
Обект 1.1. - Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100727 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13 | бр | 25
2 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | бр | 189
3 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | бр | 189
4 | 101727 | ОБИЦА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 249
5 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | бр | 9
6 | 100890 | КРАТУНКА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 249
7 | 100879 | КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95 | бр | 198
8 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | бр | 60
9 | 101785 | ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА | бр | 60
10 | 100924 | ИЗОЛАТОР СТЪКЛЕН ПС 70 | бр | 516
Обект 1.2. - Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | бр | 69
2 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | бр | 127
3 | 101727 | ОБИЦА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 165
4 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | бр | 24
5 | 100890 | КРАТУНКА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 180
6 | 100879 | КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95 | бр | 33
7 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | бр | 114
8 | 101785 | ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА | бр | 114
9 | 100924 | ИЗОЛАТОР СТЪКЛЕН ПС 70 | бр | 360
10 | 100881 | СПИРАЛА /ПРЕВРЪЗКА/ ЗА ПРОВОДНИК АС50 | бр | 15
11 | 100915 | ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС95 | кг | 2320
12 | 100727 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13 | бр | 8
Обект 1.3. - Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | бр | 9
2 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | бр | 44
3 | 101727 | ОБИЦА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 152
4 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | бр | 57
5 | 100890 | КРАТУНКА 20 КВ. КЛЬОПЕЛ 16 ММ | бр | 209
6 | 100879 | КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95 | бр | 44
7 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70kN | бр | 108
8 | 101785 | ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА | бр | 108
9 | 100924 | ИЗОЛАТОР СТЪКЛЕН ПС 70 | бр | 418
Обект 1.4. - Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | м | 2000
2 | 103874 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 4х35 | м | 3000
3 | 100870 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 35/15 ММ | бр | 60
4 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр | 350
5 | 100782 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al54-150/Al16-25 УИП | бр | 100
6 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр | 50
7 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр | 50
8 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр | 150
9 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр | 150
10 | 101764 | КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЪЛБ 12/300 УИП | бр | 100
11 | 101424 | ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 65 ММ | м | 12
12 | 100723 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН ЪЦ 835/9.5 | бр | 2
Обект 1.5. - Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | м. | 800
2 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | м. | 1550
3 | 100519 | Проводник НН усукан AL/R 3х70+54,6 | м. | 2650
4 | 100568 | Проводник НН Усукан NFA2X 4x25 мм² | м | 150
5 | 100757 | Клема опъвателна 54,6-70; 1500кг УПИ | бр. | 74
6 | 100755 | Клема носеща с конзола 54-70; 1500кг УПИ | бр. | 150
7 | 101754 | КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП | бр. | 4
8 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | бр. | 52
9 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП | бр. | 160
10 | 101737 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)1.5-10/Al10-95 УИП | бр. | 60
11 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | бр. | 12
12 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 35
13 | 100814 | Лента пристягаща ПВЦ 9/340мм, 100бр. | бр. | 5
14 | 101615 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 15/5 ММ | бр. | 120
15 | 100723 | СБС ЪЦ 835/9.5 | бр. | 4
16 | 101759 | ШПИЛКА С ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 | бр. | 150
17 | 100819 | ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 20х0.4; 50М УИП | бр. | 2
18 | 100863 | СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20ММ УИП | бр. | 60