## КСС
Образец № 14.2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Рехабилитация на ВС "Стожер"
№ |  | Проектни дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 |  | Изработване на технически проект според приложено техническо задание. | бр | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 |  | Монтаж на разединител РМ с монтаж на РЛЗ-Закрепване на РМ с болтове, доставка и монтаж на тръба към РЛЗ, центроване на линеен нож, РЛЗ, тръба и ел. подвързване от двете страни | бр | 8 |  | 0
2 |  | Монтаж на разединител РМЗ с монтаж на РЛЗ-Закрепване на РМЗ с болтове, доставка и монтаж на тръби към РЛЗ -2броя, центроване на земен и линеен нож и мех.блокировка между тях, боядисване на ЗНР, РЛЗ, тръби и ел. подвързване от двете страни | бр | 5 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на метална скара с капак за контролни кабели със ширина 150 мм | м | 13 |  | 0
4 |  | Изработка на металоконструкция с включено боядисване за монтаж на измервателни т-ри | кг | 80 |  | 0
5 |  | Монтаж на вакуумен прекъсвач | бр | 6 |  | 0
6 |  | Монтаж на подпорен изолатор | бр | 60 |  | 0
7 |  | Монтаж на ПРБО | бр | 3 |  | 0
8 |  | Монтаж на тоководеща шина с включено боядисване | м | 130 |  | 0
9 |  | Монтаж на заземителна шина с включено боядисване и крепежи | м | 60 |  | 0
10 |  | Монтаж на измервателен трансформатор | бр | 21 |  | 0
11 |  | Монтаж на табло релейни защити и балансово мерене | бр | 1 |  | 0
12 |  | Пробиване на отвор 0,25м2 в тухлена стена с подмазване | бр | 2 |  | 0
13 |  | Полагане(по стена и в метална скара), подвързване, прозвъняване и маркиране на контролен кабел за ТТ, НТ прекъсвач с включени крепежи | м | 160 |  | 0
14 |  | Монтаж на стойка с предпазители | бр | 9 |  | 0
15 |  | Полагане на кабел NA2XS(F)2Y 1*185 по стена и конструкция(за 1 жило) | м | 30 |  | 0
16 |  | Монтаж на вентилен отвод | бр | 15 |  | 0
17 |  | Изработка на кабелни глави 20кV(за 1 бр. жило) и присъединяване към съоръжение | бр | 6 |  | 0
18 |  | Монтаж на инвертор Victron 1200VA и акумулаторна батерия | к-кт | 1 |  | 0
19 |  | Изработка предкилийни щитове съгласно приложено задание (включва конструкцията за монтаж на прекъсвача и РЛЗ на разединителя) | бр. | 6 |  | 0
20 |  | Демонтаж на вентилни отводи и метална конструкция от фасадата на възловата станция(комплект от 3 броя) | к-кт | 3 |  | 0
21 |  | Надграждане на мрежесто ограждение на втори етаж за 1 брой килия съгласно приложено задание | бр. | 11 |  | 0
22 |  | Изработка на мрежесто ограждение за ограничване на достъпа до ШС от килия 2 с размери 600*1350мм и винкелова рамка с винкел 35/35мм | бр. | 1 |  | 0
23 |  | Демонтаж съществуващо оборудване: 9 броя разединители, шинна система и ошиновка валцдрат, 5 броя многомасленни прекъсвачи изведени от експлоатация и подпорни изолатори от ШС. | к-кт | 1 |  | 0
24 |  | Натоварване, транспорт и разтоварване на демонтирано оборудване до склад на възложителя | т*км | 75 |  | 0
25 |  | Натоварване, транспорт и разтоварване на ново оборудване от склад на възложителя до ВС | т*км | 50 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Спецификация на материалите
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 |  | вакуумен прекъсвач | бр. | 6
2 |  | разединител РМ20/400 | бр. | 8
3 |  | проходен изолатор ПРБО 20кV | бр. | 3
4 |  | разединител РМЗ 20/400 | бр. | 5
5 |  | стойка за предпазители 20кV | бр. | 9
6 |  | предпазител 20кv/20А | бр. | 3
7 |  | предпазител 20кv/2А | бр. | 6
8 |  | инвертор | бр. | 1
9 |  | акумулаторна батерия 12V/100Ah | бр. | 2
10 |  | алуминиева шина 50/5 | кг | 100
11 |  | подпорен изолатор 20кV | бр. | 60
12 |  | заземителна шина | бр. | 10
13 |  | шинодържатели за ал. шина 50/5 | бр. | 60
14 |  | отклонителни клеми за ал. шина 50/5 | бр. | 24
15 |  | токови трансформатори 20кV | бр. | 15
16 |  | напреженови трансформатори 20kV фазно | бр. | 6
17 |  | Цифрова релейна защита | бр. | 2
18 |  | кабел NA2XS(F)2Y 1x185 | m | 30
19 |  | кабелни глави 20кV, закрит монтаж | бр. | 6
20 |  | вентилен отвод 20кV | бр. | 15
21 |  | изработка и доставка на табло релейни защити и контролно мерене с включена вторична комутация(монтажна плоча, клеми, бутони, релета, кабелни канали, бананки, опроводяване и др.) с размери 1900х600х500 | бр. | 1
22 |  | кабел NYY4*1,5 | м | 20
23 |  | кабел NYY4*2,5 | м | 60
24 |  | кабел NYY12*1,5 | м | 80