## КСС
Образец № 14.2
Обект: Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №2 (клон 4клона с 206 бр. стълбове), по плана на гр. Садово, Община Аврен /подмяна на гол проводник с усукан/ В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
Клон 1
Гръбнак
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 1.41 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
4 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 3 |  | 0
5 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 7 |  | 0
6 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 7 |  | 0
7 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 3330 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 210 |  | 0
9 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 750 |  | 0
10 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 450 |  | 0
11 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
12 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 29 |  | 0
13 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 29 |  | 0
14 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 201 |  | 0
15 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 32 |  | 0
16 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 7 |  | 0
17 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 5 |  | 0
18 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 9220.59 |  | 0
19 |  | Направа надписи на стълб | бр | 47 |  | 0
Обща стойност за клон 1 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 2
Гръбнак
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 2.22 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
4 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 3 |  | 0
5 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 8 |  | 0
6 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 8 |  | 0
7 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 4500 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 450 |  | 0
9 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 1110 |  | 0
10 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 660 |  | 0
11 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 108 |  | 0
12 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 38 |  | 0
13 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 31 |  | 0
14 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 212 |  | 0
15 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 36 |  | 0
16 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 10 |  | 0
17 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 7 |  | 0
18 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 10494.75 |  | 0
19 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
20 |  | Направа надписи на стълб | бр | 74 |  | 0
Обща стойност за клон 2 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 3
Гръбнак
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 1.105 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
4 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 3 |  | 0
5 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 2 |  | 0
6 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 2 |  | 0
7 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 2550 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 180 |  | 0
9 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 930 |  | 0
10 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 37 |  | 0
11 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 22 |  | 0
12 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 26 |  | 0
13 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 126 |  | 0
14 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 4 |  | 0
15 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 10 |  | 0
16 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 5 |  | 0
17 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 5921 |  | 0
18 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
19 |  | Направа надписи на стълб | бр | 37 |  | 0
Обща стойност за клон 3 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 4
Гръбнак
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 1.29 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 |  | 0
4 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 2 |  | 0
5 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 4 |  | 0
6 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 4 |  | 0
7 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 3660 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 120 |  | 0
9 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 810 |  | 0
10 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 360 |  | 0
11 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
12 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 34 |  | 0
13 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 26 |  | 0
14 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 56 |  | 0
15 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 36 |  | 0
16 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 8 |  | 0
17 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 5 |  | 0
18 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 13154.44 |  | 0
19 |  | Направа надписи на стълб | бр | 48 |  | 0
Обща стойност за клон 4 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС за клон 1, 2, 3 и 4 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Обект: Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №2 (клон 4клона с 206 бр. стълбове), по плана на гр. Садово, Община Аврен /подмяна на гол проводник с усукан/ В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла
МАТЕРИАЛИ
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
Клон 1
Гръбнак
1 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 210
2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 750
3 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 450
4 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 7
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 29
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 36
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 29
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 36
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 28
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 20
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 20
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 142
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 12
14 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 8
15 | 100776 | КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ Al16-150 УИП | БР | 11
16 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 11
17 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 1
18 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 32
Клон 2
Гръбнак
1 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 450
2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 1100
3 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 660
4 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 10
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 31
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 38
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 31
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 38
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 28
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 44
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 36
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 142
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 36
14 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 24
15 | 100776 | КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ Al16-150 УИП | БР | 11
16 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 11
17 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 3
18 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 36
Клон 3
Гръбнак
5 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 180
6 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 930
8 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 10
9 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 22
10 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 26
11 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 22
12 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 26
13 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 24
14 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 20
15 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 20
16 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 4
17 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 40
18 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 48
19 | 100776 | КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ Al16-150 УИП | БР | 10
20 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 4
21 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 2
22 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 40
Клон 4
Гръбнак
5 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 120
6 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 810
7 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 360
8 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 8
9 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 34
10 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 26
11 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 34
12 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 26
13 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 12
14 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 28
15 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 36
16 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 24
17 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 12
18 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 12
19 | 100776 | КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ Al16-150 УИП | БР | 8
20 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 10
21 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 1
22 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 20