## КСС
Образец № 14.4
Обект: Въздушна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №1 (клон 5 с 119 бр. стълбове), по плана на гр. Игнатиево общ. Аксаково /подмяна на гол проводник с усукан и смяна на 2 броя СБС/ В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
Клон 1
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.6 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 1890 |  | 0
4 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 385 |  | 0
5 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 175 |  | 0
6 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4х16 | м | 120 |  | 0
7 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
8 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 20 |  | 0
9 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 13 |  | 0
10 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 90 |  | 0
11 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 8 |  | 0
12 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2 |  | 0
13 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 5121.61 |  | 0
14 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
15 |  | Направа надписи на стълб | бр | 19 |  | 0
Обща стойност за клон 1 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 2
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.595 |  | 0
2 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 1785 |  | 0
4 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 315 |  | 0
5 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 175 |  | 0
6 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 105 |  | 0
7 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
8 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 15 |  | 0
9 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 7 |  | 0
10 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 75 |  | 0
11 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 12 |  | 0
12 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2 |  | 0
13 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 4571.65 |  | 0
14 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
15 |  | Направа надписи на стълб | бр | 23 |  | 0
Обща стойност за клон 2 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 3
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.665 |  | 0
2 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 2 |  | 0
3 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 2 |  | 0
4 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | бр. | 1 |  | 0
5 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 1 |  | 0
6 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 1 |  | 0
7 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 1995 |  | 0
8 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 490 |  | 0
9 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4х16 | м | 70 |  | 0
10 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 105 |  | 0
11 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 25 |  | 0
12 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 12 |  | 0
13 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 12 |  | 0
14 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 83 |  | 0
15 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 8 |  | 0
16 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 2 |  | 0
17 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2 |  | 0
18 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 5937.05 |  | 0
19 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км | 80 |  | 0
20 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
21 |  | Направа надписи на стълб | бр | 19 |  | 0
Обща стойност за клон 3 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 4
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.735 |  | 0
2 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 2205 |  | 0
3 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 420 |  | 0
4 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 175 |  | 0
5 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 140 |  | 0
6 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
7 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 19 |  | 0
8 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 10 |  | 0
9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 91 |  | 0
10 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 16 |  | 0
11 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 1 |  | 0
12 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 5500.76 |  | 0
13 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
14 |  | Направа надписи на стълб | бр | 23 |  | 0
Обща стойност за клон 4 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Клон 5
1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 1.119 |  | 0
2 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м | 3570 |  | 0
3 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | м | 420 |  | 0
4 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | м | 420 |  | 0
5 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 | м | 350 |  | 0
6 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 48 |  | 0
7 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | бр | 24 |  | 0
8 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 12 |  | 0
9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 122 |  | 0
10 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр | 20 |  | 0
11 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 3 |  | 0
12 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 7572.16 |  | 0
13 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/ | т/км | 40 |  | 0
14 |  | Направа надписи на стълб | бр | 35 |  | 0
Обща стойност за клон 5 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС за клон 1, 2, 3, 4 и 5 в лева без ДДС: | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Обект: Въздушна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №1 (клон 5 с 119 бр. стълбове), по плана на гр. Игнатиево общ. Аксаково /подмяна на гол проводник с усукан и смяна на 2 броя СБС/ В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла
МАТЕРИАЛИ
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
Клон 1
Гръбнак
1 | 102352 | МАНШЕТ ТЕРМОСВ РЕПАРАЦИОН 115/60-1000ММ | БР | 1
2 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 385
3 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 175
4 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х16 | М | 70
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 13
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 16
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 16
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 13
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 12
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 4
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 4
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 58
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 12
14 | 100782 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al54-150/Al16-25 УИП | БР | 8
15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 3
16 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 8
Клон 2
Гръбнак
1 | 102352 | МАНШЕТ ТЕРМОСВ РЕПАРАЦИОН 115/60-1000ММ | БР | 1
2 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 315
3 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 175
4 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х25 | М | 105
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 7
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 15
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 15
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 7
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 12
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 4
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 4
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 35
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 12
14 | 100782 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al54-150/Al16-25 УИП | БР | 28
15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 3
16 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 12
Клон 3
Гръбнак
1 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | БР | 1
2 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | БР | 1
3 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 490
4 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 35
5 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х25 | М | 70
6 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х16 | М | 70
7 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ | БР | 2
8 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 10
9 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 12
10 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 12
11 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 10
12 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 8
13 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 4
14 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 4
15 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 22
16 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 12
17 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 12
18 | 100782 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al54-150/Al16-25 УИП | БР | 37
19 | 100847 | ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП | БР | 4
20 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 3
21 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 8
Клон 4
Гръбнак
1 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 420
2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 175
3 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54.6 | М | 70
4 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х16 | М | 70
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 13
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 10
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 10
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 13
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 12
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 8
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 8
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 25
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 16
14 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 40
15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 1
16 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 16
Клон 5
Гръбнак
1 | 100564 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х150+70 | М | 420
2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54.6 | М | 420
3 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х25 | М | 210
4 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4х16 | М | 140
5 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | БР | 12
6 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | БР | 24
7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | БР | 24
8 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | БР | 12
9 | 100783 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)50-240/Al35-150 УИП | БР | 28
10 | 100827 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП | БР | 4
11 | 100824 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП | БР | 4
12 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. Al(ГОЛ)7-95/Al25-95 УИП | БР | 40
13 | 100766 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al35-150/Al35-150 УИП | БР | 42
14 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al25-95/Al25-95 УИП | БР | 12
15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | БР | 3
16 | 100869 | ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП | БР | 20