## Лист1
Образец 11.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „791“, ВС „822“ и ВС „Двореца“, гр. Варна
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „791“, гр. Варна
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | № | SAP | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0 | 1 |  | Изработка на врати за релейно табло | бр | 8 | 400 | 3200
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР | к-кт | 1 |  | 0 | 2 |  | Демонтаж на старо оборудване | бр | 12 | 100 | 1200
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0 | 3 |  | Монтаж на нова ЦРЗ | бр | 12 | 100 | 1200
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | 4 |  | Монтажно наладъчни работи | бр | 12 | 350 | 4200
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери и присъединяването ѝ към съществуващите контролни кабели, включително тяхното прозвъняване и маркиране(ако е необходимо) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци и т.н. | к-кт | 7 |  | 0 | 5 |  | Проверка и въвеждане на настройки | бр | 12 | 480 | 5760
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 7 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, метални врати, монтажна плоча, контролни кабели, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта, при запазване на функционалността на останалите присъединения | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. При необходимост, обходните кабели в килията се изолират, шунтират или се пускат временни кабели, за да се осигури нормалната работа на останалите присъединения | к-кт | 7 |  | 0 | 6
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | Настройките се вземат от картата за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя | бр. | 7 |  | 0 | 7
5 | Прехвърляне и адаптиране на съществуващатата телемеханика към новата вторична комутация | демонтаж, монтаж, включително доработка на клемореда, ПНР | бр. | 7 |  | 0
6 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | бр. | 49 |  | 0 | [6 empty] | 15560
7 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати(2 броя) на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и тристранна брава | к-кт | 7 |  | 0
8 | доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна/LED лампа | доставка, монтаж и опроводяване | к-кт | 7 |  | 0
9 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 7 |  | 0 |  | Инвестиции - материали
10 | демонтаж на токов трансформатор | отсъединяване първично, вторично и от заземителен контур | бр. | 4 |  | 0 |  | Склад*: | Варна | 4320
11 | монтаж на токов трансформатор | присъединяване първично и вторично. При необходимост и монтаж на допълнителна тоководеща шина с включено боядисване. Тоководещата шина е доставка на възложителя. | бр. | 11 |  | 0 |  | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
12 | изработка на металоконструкция с включени материали и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | кг. | 35 |  | 0
13 | монтаж на инвертор и акумулаторен блок с включени крепежи, полагане и подвързване на кабели | кабелите са доставка на възложителя | бр. | 1 |  | 0
14 | полагане на заземителна шина с включени крепежи и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | м | 6 |  | 0
15 | пуско наладъчни дейности, електрически измервания | с издаване на протоколи | к-кт | 7 |  | 0
16 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 4км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
17 | Транспорт на материали от склад на възложителя(приблизително 4км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | тон/км | 4 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0 | 1 |  | Диференциална защита за тринамотъчен трансформатор | БР | 1 | 6000 | 6000
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | 2 |  | ЦРЗ за извод СрН в подстанция | БР | 12 | 1800 | 21600
1 | АП еднополюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0 | 3 | 100508 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1х1,5 | М | 1000 | 0.19 | 190
2 | АП еднополюсен 10А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (жълт) | М | 100 | 0.28 | 28
3 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (зелен) | М | 100 | 0.28 | 28
4 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0 | 5 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (червен) | М | 100 | 0.28 | 28
5 | сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0 | 6 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (син) | М | 100 | 0.28 | 28
6 | Реле помощно с основа 4CO - 230V АC/10А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 35 |  | 0 | 7 | 100007 | КЛЕМОРЕД 12 КЛЕМИ | БР | 8 | 35 | 280
7 | Реле помощно с основа 3CO - 230V АC/10А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0 | 7 | 100446 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 12x2,5 RE, нег. А | М | 600 | 4.69 | 2814
8 | Бутон за управление (червен или зелен), светещ 230 VАC, 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0 | 7 | 102763 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYCY 4х2,5 RE/2,5,нег. А | М | 1301 | 2.43 | 3161.43
9 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0 | 8 |  | Клеми редови UT4 | БР | 200 | 1.15 | 230
10 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0 | 9 |  | Разделителна пластина ATP-UT | БР | 10 | 0.75 | 7.5
11 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, шунтове, мостове и крайни капачки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0 | 11 |  | Помощно реле с 4NC и 4NO контакта, Un=220VDC | БР | 20 | 25 | 500
12 | кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 7 |  | 0 | 12 |  | Цокъл за помощно реле | БР | 20 | 8 | 160
13 | Клеми редови(с включен надпис) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1400 |  | 0 | 14 | 102490 | Кабелен накрайник изолиран 2,5mm2 | БР | 300 | 0.05 | 15
14 | заземителна клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0 | 15 | 102521 | Кабелен накрайник изолиран сдвоен 1,5mm2 | БР | 200 | 0.06 | 12
15 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0 | 16 | 102700 | МАП 2х2А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/ | БР | 13 | 9.47 | 123.11
16 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0 | 17 |  | Прорязани кабелни канали 40/40 | М | 20 | 6 | 120
17 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 56 |  | 0 | 18 |  | PVC oплетка за кабели (спирала), 10-100mm | М | 10 | 2 | 20
18 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 1700 |  | 0 | 19 | 101338 | Еврошина | М | 12 | 2.01 | 24.12
19 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 250 |  | 0 | 20 | 102568 | БАНАНКИ ДО 10 ММ2 100БР. (Н) | БР | 1000 | 0.1 | 100
20 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3500 |  | 0 | 21 |  | Кабелен накрайник изолиран 2.5мм2 с ухо | БР | 200 | 0.1 | 20
21 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 200 |  | 0 | 22 |  | Кабелен накрайник изолиран 1.5мм2 с ухо | БР | 200 | 0.1 | 20
22 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3000 |  | 0 | 23 | 102440 | КАБ. СТЯЖКИ L 150/3.6 - 100 БР (Н) | БР | 3 | 1.6 | 4.8
23 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 21 |  | 0 | 23 | 102440 | КАБ. СТЯЖКИ L 150/3.6 - 100 БР (Н) | БР | 4 | 2.6 | 10.4
24 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
25 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
26 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
27 | крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ВС "791" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „822“, гр. Варна
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери и присъединяването ѝ към съществуващите контролни кабели, включително тяхното прозвъняване и маркиране(ако е необходимо) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци и т.н. | к-кт | 7 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 7 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, метални врати, монтажна плоча, контролни кабели, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта, при запазване на функционалността на останалите присъединения | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. При необходимост, обходните кабели в килията се изолират, шунтират или се пускат временни кабели, за да се осигури нормалната работа на останалите присъединения | к-кт | 7 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | Настройките се вземат от картата за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя | бр. | 7 |  | 0
5 | Прехвърляне и адаптиране на съществуващатата телемеханика към новата вторична комутация | демонтаж, монтаж, включително доработка на клемореда, ПНР | бр. | 7 |  | 0
6 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края(комплект за едно присъединение) | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | к-кт | 7 |  | 0
7 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати(2 броя) на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и тристранна брава | к-кт | 7 |  | 0
8 | доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна/LED лампа | доставка, монтаж и опроводяване | к-кт | 7 |  | 0
9 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 7 |  | 0
10 | демонтаж на токов трансформатор | отсъединяване първично, вторично и от заземителен контур | бр. | 4 |  | 0
11 | монтаж на токов трансформатор | присъединяване първично и вторично. При необходимост и монтаж на допълнителна тоководеща шина с включено боядисване. Тоководещата шина е доставка на възложителя. | бр. | 12 |  | 0
12 | изработка на металоконструкция с включени материали и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | кг. | 50 |  | 0
13 | монтаж на инвертор и акумулаторен блок с включени крепежи, полагане и подвързване на кабели | кабелите са доставка на възложителя | бр. | 1 |  | 0
14 | полагане на заземителна шина с включени крепежи и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | м | 6 |  | 0
15 | пуско наладъчни дейности, електрически измервания | с издаване на протоколи | к-кт | 7 |  | 0
16 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 4км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
17 | Транспорт на материали от склад на възложителя(приблизително 4км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | тон/км | 4 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | АП еднополюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0
2 | АП еднополюсен 10А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
3 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
4 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
5 | сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0
6 | Реле помощно с основа 4CO - 230V АC/10А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 42 |  | 0
7 | Реле помощно с основа 3CO - 230V АC/10А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0
8 | Бутон за управление (червен или зелен), светещ 230 VАC, 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
9 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
10 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
11 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, букси, шунтове, мостове, крайни капачки и надписи за клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
12 | кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 7 |  | 0
13 | Клеми редови(с включен надпис за клеми) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1400 |  | 0
14 | заземителна клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
15 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
16 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
17 | Стопер/фиксатор за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 56 |  | 0
18 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 1700 |  | 0
19 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 250 |  | 0
20 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3500 |  | 0
21 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 200 |  | 0
22 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3000 |  | 0
23 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 21 |  | 0
24 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
25 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
26 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
27 | крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ВС "822" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „Двореца“, гр. Варна
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди, балансови електромери и присъединяването ѝ към съществуващите контролни кабели, включително тяхното прозвъняване и маркиране(ако е необходимо) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци, датчици за положението на разединители и т.н. | к-кт | 7 |  | 0
2 | Изработване на вторична комутация и монтаж на измервателни уреди (за мерене шини А и мерене шини Б) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци датчици за положението на разединители и т.н. | к-кт | 2 |  | 0
3 | Демонтаж на старo оборудване, контролни кабели, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта, при запазване на функционалността на останалите присъединения, (комплект за цялата уредба) | При необходимост, обходните кабели в килията се изолират, шунтират или се пускат временни кабели, за да се осигури нормалната работа на останалите присъединения | к-кт | 1 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | Настройките се вземат от картата за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя | бр. | 7 |  | 0
5 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края (комплект за 1 брой извод) | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | к-кт | 7 |  | 0
6 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края (комплект за 1 брой мерене на шини) | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | к-кт | 2 |  | 0
7 | Изработване, доставка и монтаж на командно-релеен шкаф с монтажна плоча и луминисцентна/LED лампа с ключ за две присъединения | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване и тристранна брава | бр. | 4 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията (за четирите командно-релейни шкафове) | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 1 |  | 0
9 | демонтаж на токов трансформатор | отсъединяване първично, вторично и от заземителен контур | бр. | 4 |  | 0
10 | монтаж на токов трансформатор с включена металоконструкция(масичка) и боядисването ѝ | присъединяване първично и вторично. При необходимост и монтаж на допълнителна тоководеща шина с включено боядисване. Тоководещата шина е доставка на възложителя. | бр. | 8 |  | 0
11 | полагане на заземителна шина с включени крепежи и боядисване | за монтажа на измервателните т-ри | м | 12 |  | 0
12 | пуско наладъчни дейности, електрически измервания | с издаване на протоколи | к-кт | 7 |  | 0
13 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 14км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
14 | Транспорт на материали от склад на възложителя(приблизително 14км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | тон | 1 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | АП еднополюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0
2 | АП еднополюсен 10А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
3 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
4 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
5 | сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 28 |  | 0
6 | Реле помощно с основа 4CO - 230VАC / ≥6А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 35 |  | 0
7 | Реле помощно с основа 3CO - 230VАC / ≥6А, с бобина 230VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 21 |  | 0
8 | Бутон за управление (червен или зелен), светещ 230 VАC, 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
9 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
10 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
11 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, шунтове, мостове и крайни капачки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0
12 | кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 7 |  | 0
13 | Клеми редови (с включен надпис) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 2300 |  | 0
14 | заземителна клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7 |  | 0
15 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
16 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
17 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 56 |  | 0
18 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 2100 |  | 0
19 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 280 |  | 0
20 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3500 |  | 0
21 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 200 |  | 0
22 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3700 |  | 0
23 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 22 |  | 0
24 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
25 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
26 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 20 |  | 0
27 | датчик за положението на разединители | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
28 | крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
29 | измервателен уред Siemens Sentron PAC3100 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 9 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ВС "Двореца" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на обособена позиция № 1 в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)