## Лист1
Образец № 11.3
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „ЗПЗ“, гр. Велико Търново
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 10 |  | 0
2 | Демонтаж табло електромерно с вторична комутация и отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта | Табло, електромер, клемореди и предпазители т.н. | к-кт | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на табло с плоча за шкаф 550/1900/400 | ЗА ТАБЛО ЦРЗ | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на табло с плоча за шкаф 550/1900/400 | ЗА ТАБЛО ЦРЗ | бр. | 1 |  | 0
5 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол от изпитанията | Настройките се вземат от карта за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя. Всички останали адреси за конфигуриране в ЦРЗ, се параметризират от Изпълнителя. | бр. | 10 |  | 0
6 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | бр. | 70 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна/LED лампа | доставка, монтаж и опроводяване | бр. | 4 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи наименование, състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 10 |  | 0
9 | Монтаж на инвертор и акумулаторен блок с включени крепежи, полагане и подвързване на кабели | Оперативно захранване НН на ЗРУ | бр. | 1 |  | 0
10 | Обособяване на клеморед с вторична комутация СН променлив ток | Оперативно захранване НН на ЗРУ | к-кт | 1 |  | 0
11 | Пуско-наладъчни, електрически измервания | - | к-кт | 1 |  | 0
12 | Полагане на заземителна шина с включени крепежи и боядисване | За монтаж на табло ЦРЗ | м | 3 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | АП еднополюсен 6А 220 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
2 | АП еднополюсен 10А 220 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
3 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
4 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
5 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
6 | Реле помощно с основа - контакти 230VAC/4А, с бобина 230VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 90 |  | 0
7 | Бутон за управление червен, светещ 230 VАC, 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
8 | Бутон за управление зелен, светещ 230 VАC, 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
9 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
10 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
11 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, шунтове, мостове и крайни капачки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
12 | Кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 10 |  | 0
13 | Клеми редови с номерация до 4 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 2500 |  | 0
14 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
15 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
16 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
17 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 2000 |  | 0
18 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 300 |  | 0
19 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 6000 |  | 0
20 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1000 |  | 0
21 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 8000 |  | 0
22 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 30 |  | 0
23 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 16 |  | 0
24 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 40 |  | 0
25 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 26 |  | 0
26 | Крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
27 | Табло за цифрови релейни защити дължина/височина/дълбочина 550/1900/400 мм защити и други апарати | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
28 | Табло за цифрови релейни защити дължина/височина/дълбочина1000/1900/400 мм защити и други апарати | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на обособена позиция № 3 в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)