## Образец-6.1.
Образец № 6.1
Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД
№ | Дейност | м.е. | количество | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Първична ел. част на извод/трафо | бр. | 29 |  | 0
2. | Първична ел. част на секциониране/шиносъединител | бр. | 14 |  | 0
3. | Събирателни шини при единична шинна система и единична секционирана шинна система (без част АС) | бр. | 14 |  | 0
4. | Събирателни шини при двойна шинна система – без част АС | бр. | 27 |  | 0
5. | Първична ел. част за заземяване чрез активно съпротивление | бр. | 29 |  | 0
6. | Заземителна инсталация – за една уредба | бр. | 43 |  | 0
7. | Мълниезащита – за една уредба | бр. | 14 |  | 0
8. | Защита от пренапрежения – за една уредба | бр. | 14 |  | 0
9. | Вторична част на извод/трафо и Мерене | бр. | 27 |  | 0
10. | Вторична част на секциониране/шиносъединител и Мерене | бр. | 13 |  | 0
11. | АВР (Автоматино включване на резервата) | бр. | 3 |  | 0
12. | Принципни схеми за блокировки за една уредба | бр. | 13 |  | 0
13. | Принципна и монтажна схема на с.н. променлив ток и Мерене | бр. | 13 |  | 0
14. | Принципна и монтажна схема на с.н. постоянен ток | бр. | 13 |  | 0
15. | Принципна и монтажна схема на централна сигнализация | бр. | 13 |  | 0
16. | Вторична част на силов трансформатор. Разгънати схеми за управление и за диференциална РЗ на трансформатор | бр. | 13 |  | 0
17. | Вторична част на силов трансформатор. Монтажни схеми за управление и Мерене – поле, команден шкаф, командно табло и за диференциална РЗ на трансформатор | бр. | 13 |  | 0
18. | Вторична част на силов трансформатор. Разгънати схеми за допълнителна ЦРЗ (МТЗ и др.) и Мерене на трансформатор и за технологични защити (ТЗ) на трансформатор | бр. | 13 |  | 0
19. | Вторична част на силов трансформатор. Монтажни схеми за допълнителна ЦРЗ (МТЗ и др.) на трансформатор и Мерне за ТЗ на трансформатор – включително охлаждане | бр. | 13 |  | 0
20. | Коефициент за повторяемост | % | %
21. | Изготвяне на екзекутив или промени по смисъла на чл.154 от ЗУТ (% от стойността за частта от проекта, която се изменя | бр. | 14
22. | Архитектурен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | бр. | 6 |  | 0
23. | Конструктивен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | бр. | 6 |  | 0
24. | Изготвяне на геодезичен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | точка | 6 |  | 0
25. | Част Оценка на риска (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
26. | План за безопасност и здраве при работа (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
27. | Част Пожарна безопасност (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
28. | План за управление на строителните отпадъци (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
29. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | час | 46 |  | 0
|  |  |  | Общо: | 0
Обща цена словом: ………………………………………………………………………………..лв. без ДДС
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)