ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*наименование на Участника*]

**Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление**

ДО: **ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД**

ОТ: *(наименование на Кандидата)* ………….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№ …................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...…………………….……

IBAN: ………………………………………………. BIC .:………………………………………………………

Банка: ………………………………………. Лице за контакт: ………………...…………………………….

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …………………………….……

Адрес за кореспонденция: гр… …………………… ул. ………………………………. №...................

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по:

[ ]  Обособена позиция № 1: Доставка на изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 2: Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии 20 kV;

[ ]  Обособена позиция № 3: Доставка на подпорни изолатори за средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 4: Доставка на подпорни композитни изолатори за средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 5: Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 6: Проходни изолатори за средно напрежение;

[ ] Обособена позиция № 7: Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV.

*/Маркира се позицията за която се представя заявление/*

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, както следва:

**1.** Списък на документи и информацията, съдържащи се в заявлението.

**2.** Представяне на кандидата, по приложен Образец № 2 - оригинал ведно с посочените в него документи, като неразделна част от същото.

**3.** Нотариално заверено пълномощно на лицето/лицата, упълномощено да представлява кандидата в настоящата процедура ***(подава се тогава, когато кандидатът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация)*** – оригинал или нотариално заверено копие.

**4.** Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ***(само при участие на такъв)*** – Образец № 3 – оригинал.

**5.** Договор за създаване на обединение за участие в процедурата ***(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)*** – копие, заверено от кандидата.

**6.** Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават лице/лица, което/които да подаде/т заявлението и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението ***(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето/лицата подаващо офертата, не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението)*** – оригинали или нотариално заверени копия.

**7.** Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55,ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 4 -оригинал.

**8.** Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец № 6 - оригинал.

**9.** Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от кандидат/подизпълнител – Образец № 7 – оригинал.

**10.** Доказателства, удостоверяващи техническите възможности и квалификация:

**10.1.** Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите - *Образец № 5 –оригинал*, придружен с удостоверение за изпълнение *- копие* към минимум една от посочените от кандидата доставки издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

**10.2.** Сертификат/и по ISO 9001 (или еквивалентен) на производителя - *заверено копие* и с превод на български език в случай, че е на друг език, валиден към датата на подаване на заявлението, придружен с декларация, че при сключване на договор, сертификата ще се поддържа валиден за целия срок на договора.

**10.3.** Каталог на предлаганите изделия.

**10.4.** В случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

**10.4.1.** Документ от производителя за официално представителство на кандидата на територията на Република България, включващ описание на съответните правомощия и информация за географско местоположение на производителя, когато то е извън ЕС - *заверено копие* и превод на български език (в случай, че е на друг език);

**10.4.2**. Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД *- оригинал* с превод на български език (в случай, че е на друг език).

**11.** Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция, а за платежното –копие ***(поотделно за всяка обособена позиция за която се участва).***

Дата: .............................2016год. …………………………………..

 (подпис и печат)

Град: ………………………………

*Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

*Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.*

Образец 2

|  |
| --- |
| **ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТ** |
| в процедура на договаряне с обявление с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ |
|   |
| **Административни сведения** |
| Наименование на кандидата:………………………………………………………………………………………. |   |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………………………………………………………………………... |   |
| *(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен)*  |   |
| Седалище:…………………………………………………………………………………………………………….. |   |
| - пощенски код, населено място:………………………………………………………………………………….. |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………………………….. |   |
| - пощенски код, населено място:………………………………………………………………………………….. |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж:………………………………………………………………………………….. |   |
| Телефон: |   |
| Факс: |   |
| E-mail адрес: |   |

|  |
| --- |
| *(в случай че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)* |
| Лица, представляващи кандидата по учредителен акт:………………………………………………………. |
| *(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |   |
|  ……………………………………………………………………………………………….. |   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |   |
|   ……………………………………………………………………………………………….. |   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   ……………………………………………………………………………………………….. |   |
|   |   |
| Кандидатът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ..................................... |
|  | 2. ..................................... |
| Данни за банковата сметка: …………………………………………………………….. |   |
| Обслужваща банка:............................................................................................................................ |   |
| IBAN............................................................................................................................. |   |
| BIC............................................................................................................................... |   |
| Титуляр на сметката:..................................................................................................................... |   |

|  |
| --- |
| УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................................................................................................................................ |
| 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ като подаваме заявление при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. |
| 2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. |
| 3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  |
| 4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме **(относимото се подчертава)** следните подизпълнители: |
| 1. ............................................................................................................................................................................ |
| 2. ............................................................................................................................................................................ |
| *(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)* |
| 5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. |
| Неразделна част от настоящия документ са:  |
| а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (б. „е” от т. 1 не е приложима в случая) и ал. 2 (т. 2, т. 4 и т. 6 не са приложими в случая) от ЗОП, подписана от лицата, които представляват кандидата съгласно документите за регистрация - Образец № 2.1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ .............................................................................................. |
| Име и фамилия | ........................................................................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат)  | ........................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| *Документът се подписва от законния представител на Кандидата или от надлежно упълномощено лице.* |

Образец № 2.1

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ**  |
| по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки |
|   |
| Подписаният/ата/ите........................................................................................................................................ |
| *(трите имена)* |
| данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................ |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ............................................................................................................................................................................ |
| *(длъжност)* |
| на ............................................................................................................................................................................ |
| *(наименование на участника)* |
| ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ |
|   |
| **ДЕКЛАРИРАМ:** |
|   |
| 1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм **(невярното се зачертава)** за:  |
| а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; |
| б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; |
| в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; |
| г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; |
| д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  |
|  |
| 2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност. |
| 3. Представляваният от мен кандидат не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. |
| 4. Представляваният от мен кандидат **(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния кандидат):** |
| а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; |
| б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; |
| в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен **(при чуждестранни кандидати).** |
| 5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. |
| 6. Представляваният от мен кандидат не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  |
| 7. Представляваният от мен кандидат **(вярното се отбелязва):** |
| а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; |
| б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда **(при чуждестранни кандидати);** |
| в) не е преустановил дейността си.  |
|  |
| 8. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. |
| 9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. |
|  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  |
| Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. |
| Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, и са:  |
| 1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7са:  |
| 1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ .............................................................................................. |
| Име и фамилия | .................................................................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | .................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| *Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния кандидат според документите му за регистрация*. |

Образец 3

|  |
| --- |
|  |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ** |
| за съгласие за участие като подизпълнител |
| Подписаният ...................................................................................................................................................................  |
| *(трите имена)* |
| данни по документ за самоличност |
| ............................................................................................................................................................................  |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ............................................................................................................................................................................  |
| *(длъжност)* |
| на ............................................................................................................................................................................  |
| *(наименование на подизпълнителя)* |
|   |
| **ДЕКЛАРИРАМ:** |
|   |
| 1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - **вярното се подчертава):** |
| ............................................................................................................................................................................  |
| *(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)* |
| изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..........................................................................................................................................................................................  |
| *(наименование на кандидата в процедурата, на който лицето е подизпълнител)* |
| при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ |
| 2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: |
| ......................................................................................................................................................................................................  |
| *(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени* |
| *от подизпълнителя)* |
| ....................................................................................................................................................................................................  |
| 3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в представянето на посочения по-горе кандидат, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | ............................/ ............................/ .................................................................................. |
| Име и фамилия | .......................................................................................................................................... |
| Подпис (и печат)  | ........................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
|  |
| *\*Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един*. |

 Образец 4

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ** |
| за липса на свързаност с друг кандидат по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т. 2 ЗОП |
|  |
| Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................  |
| *(трите имена)* |
| данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................  |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ...........................................................................................................................................................................  |
| *(длъжност)* |
| на ............................................................................................................................................................................  |
| *(наименование на участника)* |
| ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - кандидат в процедура за възлагане на  |
| обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ |
|   |
| **ДЕКЛАРИРАМ:** |
| 1. Представляваният от мен кандидат не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат в настоящата процедура. |
| 2. За представлявания от мен кандидат не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | ............................/ ............................/ ..................................................................................................................................... |
| Име и фамилия | ..................................................................................................................................... |
| Подпис (и печат)  | ..................................................................................................................................... |
|   |   |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *\*Декларацията се подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице, което подава заявлението.* |

 Образец 5

|  |
| --- |
| **СПИСЪК** |
| по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП |
| Подписаният/ата ...........................................................................................................................................................................  |
| *(трите имена)* |
| данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................  |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ............................................................................................................................................................................  |
| *(длъжност)* |
| на ............................................................................................................................................................................ |
| *(наименование на участника)* |
| ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“ заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашето заявление сме изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет на изпълнената доставка и кратко описание | Стойност/цена (без ДДС) брой  | Крайна дата на изпълнение на доставката | Получател на доставката |
| 1. |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП: |
| 1. ............................................................................................................................................................................ |
| 2.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | ........................../ ............................/ .................................................................................. |
| Подпис (и печат)  | ........................................................................................................................................... |

*\*Документът се подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице, което подава заявлението.*

Образец 6

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

във вр. чл. 56 ал. 1.т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ …............................................................................................................................

В качеството си на…………..….……………………….…………………….….…………………………..……

на “.....................................................................(*участник*)...................................................……………….”,

със седалище и адрес на управление………..……………………………………………….………..………,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …..……………….……………..,

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

1. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички условия на утвърдения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.

2. В случай, че ………………….. бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................2016 год. Декларатор: ……………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис)*

*Име и подпис на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 7

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от от кандидат/подизпълнител

Долуподписаният/ата……………*(трите имена)*…………………………..…………..…...............…...............

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/ ……………...…………................……….…….....

гражданин на …………………*(държава)………………………..*……………………..................................................

адрес. ……………………………… …………….……………………………......................................................

в качеството си на …………………………………….*(длъжност)……………..*......................................................

на ……………………………………………………………………………………...............………..….........

*(наименованието на участника/подизпълнителя)*

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………....

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението\*\*\*\* на чл. 4, т. ….. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................**

 **(подпис (и печат в случай, че има такъв))**

*\* В зависимост от правно-организационната форма на кандидатите, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, както и от подизпълнителите /ако има такива/.*

*\*\* Невярното се зачертава.*

*\*\*\* Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.*

*\*\*\*\* Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по* *8**,* *Закона за публичното предлагане на ценни книжа* *или* *Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране**, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;*

*2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;*

*3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на* *Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения**.*

Образец 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*наименование на Участника*]

ДО: **ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД**

ОТ: *(наименование на участника)* ………….……………………….…………………………….……………

Седалище и адрес на управление : гр ……………….., ул……………………………….№ ….....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …………………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….……

Представлявано от:………………………………………………………, ЕГН………………………………

**ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата първоначална оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

[ ]  Обособена позиция № 1: Доставка на изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 2: Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии 20 kV;

[ ]  Обособена позиция № 3: Доставка на подпорни изолатори за средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 4: Доставка на подпорни композитни изолатори за средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 5: Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение;

[ ]  Обособена позиция № 6: Проходни изолатори за средно напрежение;

[ ] Обособена позиция № 7: Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV.

*/Маркира се позицията за която се представя първоначална оферта/*

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с офертата.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

* Приложение 1 - Предложение за изпълнение на поръчката- Образец № 9.1; 9.2; 9.3; 9.4, 9.5 и 9.6 *(прилага се този образец за съответната обособена позиция за която участника участва);*
* Приложение 2 - Предлагана цена - Образец № 10.1; 10.2; 10.3; 10.4, 10.5 и 10.6 *(прилага се този образец за съответната обособена позиция за която участника участва).*

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

*Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.*

 Образец 9.1

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: *(наименование на участника)* ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за -**Първа обособена позиция –** Доставка на изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията.
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 – Характеристики на изолатора;

-Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок за замяна на дефектни или некачествени изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение;: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

Приложения:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 – Характеристики на изолатора;

- Мостра (един брой) на оферираните изделия.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец № 9.1.1.

**Приложение 1 – Характеристики на изолатора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1. 1
 | Номинално работно напрежение | V | 230 |  |
| 1. 2
 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | ≥2,5 |  |
| 1. 3
 | Сухо разрядно напрежение | kV | ≥10 |  |
| 1. 1
 | Минимална разрушаваща сила на огъване  | kN | ≥16 |  |
| 1. І
 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 1. І
 | Проектен експлоатационен срок на изделието | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.2

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника)…….……………………….…………………….…………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ...……………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Втора обособена позиция –** Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии 20 kV, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение № 1 Данни за стоящ (подпорен) изолатор;

 - Приложение № 2 Данни за висящ изолатор.

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени композитни изолатори за ВЕЛ 20 kV : до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

**Важно:** В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Приложения:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение № 1 Данни за стоящ (подпорен) изолатор;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец № 9.2.1.

**Приложение № 1**Данни за стоящ (подпорен) изолатор.

| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител | - |  |  |
|  | Място на производство | - |  |  |
|  | Тип, означение | - |  |  |
|  | Основен стандарт  | - |  |  |
|  | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
|  | Максимално работно напрежение  | kV | 24 |  |
|  | Импулсно изпитателно напрежение със вълна 1,2/50μs:  | kV | ≥ 125  |  |
|  | Сухоразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 70 |  |
|  | Мокроразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 50 |  |
|  | Минимална разрушаваща сила на огъване за стоящите изолатори | kN | ≥ 10 |  |
|  | Външен диаметър на стрехата | mm | - |  |
|  | Външен диаметър на тялото | mm | - |  |
|  | Строителна височина | mm |  |  |
|  | Дължина на изолацията  | mm | - |  |
|  | Минимален път на пропълзяване | mm | - |  |
|  | Тегло | kg |  |  |
|  | Дебелина на антикорозионно покритие на метални накрайници | μm | ≥ 70 |  |
|  | Монтажна шпилка за стоящи изолатори: материал- | - | - |  |
|  | Монтажна глава за проводника на стоящи изолатори: материал- | - | - |  |
|  | Гаранционен период | месеци | - |  |
|  | Проектен експлоатационен срок на изделието | години | - |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец № 9.2.2.

**Приложение № 2**Данни за висящ изолатор.

| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител | - | - |  |
|  | Място на производство | - | - |  |
|  | Тип, означение | - | - |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
|  | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
|  | Максимално работно напрежение  | kV | 24 |  |
|  | Импулсно изпитателно напрежение със вълна 1,2/50μs:  | kV | ≥ 125  |  |
|  | Сухоразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 100 |  |
|  | Мокроразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 90 |  |
|  | Минимална разрушаваща сила на опън за висящите изолатори | kN | ≥ 70 |  |
|  | Външен диаметър на стрехата | mm |  |  |
|  | Външен диаметър на тялото | mm |  |  |
|  | Строителна височина | mm |  |  |
|  | Дължина на изолацията  | mm |  |  |
|  | Минимален път на пропълзяване | mm |  |  |
|  | Тегло | kg |  |  |
|  | Дебелина на антикорозионно покритие на метални накрайници | μm | ≥ 70 |  |
|  | Монтажна кратунка за висящи изолатори: материал | - |  |  |
|  | Монтажно ухо за висящи –изолатори: материал | - |  |  |
|  | Гаранционен период | месеци |  |  |
|  | Проектен експлоатационен срок на изделието | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.3

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….…

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Трета обособена позиция –** Доставка на подпорни изолатори за средно напрежение , както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 Подпорен изолатор за открит монтаж;

 - Приложение 2 Подпорен изолатор за закрит монтаж – малогабаритен;

 - Приложение 3 Подпорен изолатор закрит монтаж;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени подпорни изолатори за средно напрежение: до .............. /...................../ работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

**Важно:** В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Приложения:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 Подпорен изолатор за открит монтаж;

 - Приложение 2 Подпорен изолатор за закрит монтаж – малогабаритен;

 - Приложение 3 Подпорен изолатор закрит монтаж;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.3.1.

**Приложение 1** Подпорен изолатор за открит монтаж

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение  |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | 50 |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV | 75 |  |
| 4 | Импулсно изпитателно напрежение | kV | 125 |  |
| 5 | Минимален път на пропълзяване | mm | ≥ 400 |  |
| 6 | Минимална разрушаваща сила на огъване | kN | ≥ 6 |  |
| 7 | Минималнeн разрушаващ усукващ момент | Nm | ≥ 800 |  |
| 8 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 9 | Проектен експлоатационен  | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.3.2.

**Приложение 2** Подпорен изолатор за закрит монтаж – малогабаритен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение  |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 10/20 |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | 34/50 |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV | 47/75 |  |
| 4 | Импулсно изпитателно напрежение | kV |  75/125 |  |
| 5 | Минимална разрушаваща сила на огъване | kN | ≥ 4 |  |
| 6 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 7 | Проектен експлоатационен  | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.3.3.

**Приложение 3** Подпорен изолатор закрит монтаж

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение  |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 10/20 |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | 34/50 |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV | 47/75 |  |
| 4 | Импулсно изпитателно напрежение | kV | 125 |  |
| 5 | Минимална разрушаваща сила на огъване | kN | ≥ 4 |  |
| 6 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 7 | Проектен експлоатационен  | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….…

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Четвърта обособена позиция –** Доставка на подпорни композитни изолатори за средно напрежение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

 - Приложение № 1 Подпорен изолатор за открит монтаж (аналог на ИППО);

 - Приложение № 2 Подпорен малогабаритен композитен изолатор за закрит монтаж (аналог на ПАМ);

- Приложение № 3 Подпорен изолатор закрит монтаж (аналог на ПАК);

- Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени подпорни композитни изолатори средно напрежение: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

**Важно:** В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 9.4.1

**Приложение № 1** Подпорен изолатор за открит монтаж (аналог на ИППО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
|  | Производител |  |  |
|  | Място на производство |  |  |
|  | Тип-означение |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV |  |
| 4 | Импулсно изпитателно напрежение | kV |  |
| 5 | Минимален път на пропълзяване | Mm |  |
| 6 | Минимална разрушаваща сила на огъване | kN |  |
| 7 | Минимална разрушаваща сила на усукване | Nm |  |
| 8 | Гаранционен период | месеци |  |
| 9 | Проектен експлоатационен  | години |  |
|  |  |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 9.4.2.

**Приложение № 2**  Подпорен малогабаритен композитен изолатор за закрит монтаж (аналог на ПАМ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
|  | Производител |  |  |
|  | Място на производство |  |  |
|  | Тип-означение |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV |  |
| 4 | Импулсно изп. напрежение | kV |  |
| 5 | Минимална разрушаваща сила на огъване  | kN |  |
| 6 | Гаранционен период | месеци |  |
| 7 | Проектен експлоатационен  | години |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 9.4.3.

**Приложение № 3** Подпорен изолатор закрит монтаж (аналог на ПАК)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
|  | Производител |  |  |
|  | Място на производство |  |  |
|  | Тип-означение |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV |  |
| 2 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV |  |
| 3 | Сухо разрядно напрежение | kV |  |
| 4 | Импулсно изп. напрежение | kV |  |
| 5 | Минимална разрушаваща сила на огъване  | kN |  |
| 6 | Гаранционен период | месеци |  |
| 7 | Проектен експлоатационен  | години |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.5

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….…

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Пета обособена позиция –** Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

 - Приложение №1 Технически характеристики;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени стъклени висящи изолатори за ВЕЛ средно напрежение: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

Приложения:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

 - Приложение №1 Технически характеристики;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.5.1.

**Приложение №1** Технически характеристики

| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 2 | Номинално работно напрежение | kV | 20  |  |
| 3 | Едноминутно издържано напрежение с промишлена честота 50Hz под дъжд | kV | 40 |  |
| 4 | Сухо разрядно напрежение | kV | 70 |  |
| 5 | Импулсно изпитвателно напрежение при пълна (стандартна) вълна ±1,2/50 μs | kV | 100/100 |  |
| 6 | Минимален път на пропълзяване | mm | ≥ 303 |  |
| 7 | Минимална разрушаваща сила на опън | kN | ≥ 70 |  |
| 8 | Сферично съединение  | mm | 16 |  |
| 9 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 10 | Проектен експлоатационен  | год. |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация)*

 Образец 9.6

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….…

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Шеста обособена позиция –** Проходни изолатори за средно напрежение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на агресивни среди;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 Проходен изолатор за открит монтаж;

 - Приложение 2 Проходен изолатор за закрит монтаж;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени проходни изолатори за средно напрежение: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

**Важно:** В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.6.1.

 **Приложение 1** Проходен изолатор за открит монтаж

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение  |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 2 | Номинален ток  | А | 200, 400 и 630 |  |
| 3 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | 50 |  |
|  | Импулсно изпитателно напрежение | kV | 125 |  |
| 4 | Сухо разрядно напрежение | kV | 75 |  |
| 5 | Минимален път на пропълзяване | mm | ≥ 400 |  |
| 6 | Минимална разрушаваща сила на огъване  | kN | ≥ 7 |  |
| 7 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 8 | Проектен експлоатационен  | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.6.2.

**Приложение 2** Проходен изолатор за закрит монтаж

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики на изолатора** | **Мярка** | **Изискване** | **Предложение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Място на производство |  |  |  |
|  | Тип-означение  |  |  |  |
|  | Основен стандарт  |  |  |  |
| 1 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 2 | Номинален ток  | А | 200, 400 и 630 |  |
| 3 | Изпитателно напрежение с пром. честота под дъжд | kV | 50 |  |
| 4 | Импулсно изпитателно. напрежение | kV | 125 |  |
| 5 | Сухо разрядно напрежение | kV | 75 |  |
| 6 | Минимална разрушаваща сила на огъване  | kN | ≥ 7 |  |
| 7 | Гаранционен период | месеци |  |  |
| 8 | Проектен експлоатационен  | години |  |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.7

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№ …....................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….…

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за **Седма обособена позиция –** Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

3. Прилагаме:

- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите на които отговаря;

 - Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Приложение 1 Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV;

 - Мостра (един брой) на оферираните изделия.

4. Предлагаме:

- Срок на доставка – …….…(...........…) дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Срок на замяна на дефектни или некачествени проходни изолатори за средно напрежение: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Гаранционен срок на изделията -………… месеца.

**Важно:** В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

 Образец 9.7.1.

 **Приложение 1 Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV**

| **№** | Характеристики на изолатора | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | - |  |  |
| 2 | Място на производство | - |  |  |
| 3 | Тип, означение | - |  |  |
| 4 | Основен стандарт  | - |  |  |
| 5 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 6 | Максимално работно напрежение  | kV | 24 |  |
| 7 | Импулсно изпитателно напрежение с вълна 1,2/50μs:  | kV | ≥ 125  |  |
| 8 | Сухоразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 70 |  |
| 9 | Мокроразрядно напрежение с промишлена честота | kV | ≥ 55 |  |
| 10 | Минимална разрушаваща сила на огъване за стоящите изолатори | kN | ≥ 10 |  |
| 11 | Дължина на изолационното разстояние по повърхността на външната изолация | mm | ≥480 |  |
| 12 | Външен диаметър на стрехата | mm | - |  |
| 13 | Външен диаметър на тялото | mm | - |  |
| 14 | Строителна височина | mm |  |  |
| 15 | Тегло | kg |  |  |
| 16 | Дебелина на антикорозионно покритие на метални накрайници | μm | ≥ 70 |  |
| 17 | Монтажнашпилка, материал- | - | - |  |
| 18 | Гаранционен период | месеци | - |  |
| 19 | Проектен експлоатационен срок на изделието | години | - |  |

Дата: .............................2016 год. …………………………………..

Град: ……………………………… (подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.1

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, за **Първа обособена позиция -**Доставка на изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение, както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Първа обособена позиция - Доставка на изолатори за въздушни електропроводни линии ниско напрежение, с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
|  | Изолатор ИПНН 95/2 | 26 850 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.2

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, за **Втора обособена позиция -** Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии 20 kV, както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Втора обособена позиция – Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии 20 kV, с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1. | Изолатор линеен полимерен 20kV ухо-кратунка | 45 450 |  |  |
| 2. | Изолатор линеен полимерен 20kV носещ | 21 000 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.3

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, за **Трета обособена позиция -** Доставка на подпорни изолатори за средно напрежение, както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Трета обособена позиция – Доставка на подпорни изолатори за средно напрежение, с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1 | Изолатор порцеланов ИППО 20 | 54 |  |  |
| 2 | Изолатор порцеланов ПАК 10 | 27 |  |  |
| 3 | Изолатор порцеланов ПАК 20 | 671 |  |  |
| 4 | Изолатор порцеланов ПАМ 10 | 90 |  |  |
| 5 | Изолатор порцеланов ПАМ 20 | 270 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.4

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………, ЕГН…...…………………………

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, за **Четвърта обособена позиция -** Доставка на подпорни композитни изолатори за средно напрежение**,**както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Четвърта обособена позиция – Доставка на подпорни композитни изолатори за средно напрежение, с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1 | Изолатор полимерен аналог на ИППО 20 | 126 |  |  |
| 2 | Изолатор полимерен аналог на ПАК 10 | 63 |  |  |
| 3 | Изолатор полимерен аналог на ПАК 20 | 1 567 |  |  |
| 4 | Изолатор полимерен аналог на ПАМ 10 | 1 290 |  |  |
| 5 | Изолатор п полимерен аналог на ПАМ 20 | 4 980 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.5

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………, ЕГН…...…………………………

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, за **Пета обособена позиция -** Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение,както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Пета обособена позиция – Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1 | Изолатор стъклен ПС 70 | 3600 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.6

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………, ЕГН…...…………………………

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, **за Шеста обособена позиция - Проходни изолатори за средно напрежение,** както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Шеста обособена позиция – Доставка на проходни изолатори за средно напрежение с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1. | Изолатор порцеланов ПРБО 10/200 | 18 |  |  |
| 2. | Изолатор порцеланов ПРБО 10/400 | 33 |  |  |
| 3. | Изолатор порцеланов ПРБО 10/630 | 33 |  |  |
| 4. | Изолатор порцеланов ПРБО 20/200 | 231 |  |  |
| 5. | Изолатор порцеланов ПРБО 20/400 | 108 |  |  |
| 6. | Изолатор порцеланов ПРБО 20/630 | 33 |  |  |
| 7. | Изолатор порцеланов ПРБ 10/400 | 63 |  |  |
| 8. | Изолатор порцеланов ПРБ 10/630 | 36 |  |  |
| 9. | Изолатор порцеланов ПРБ 20/200 | 33 |  |  |
| 10. | Изолатор порцеланов ПРБ 20/400 | 27 |  |  |
| 11. | Изолатор порцеланов ПРБ 20/630 | 33 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовово предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

Образец 10.7

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.: ………/…………………., факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………, ЕГН…...…………………………

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, **за Седма обособена позиция -** Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV**,** както следва:

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата по настоящата обособена позиция ще извършим съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни **(не по-малко от 30**) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

**III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

**Приложение № 1**

**Седма обособена позиция –** Изолатор порцеланов, носещ, плътен за въздушни електропроводни линии 20kV**с включен транспорт от фирмата Изпълнител до складовете на ЕНЕРГО-ПРО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Прогнозно количество, брой** | **Единична цена в лева, без ДДС** | **Обща стойност в лева, без ДДС** |
| 1. | Изолатор линеен порцеланов ИНКП 20kV | 12000 |  |  |
| Обща стойност на офертата: |  |

Дата: .............................2016 год. ………………………………………..

Град: ……………………………… *(подпис и печат)*

***Забележка:*** *Ценовово предложение се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel*

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*