## СК СМР
Образец №
Приложение 6.1.1.1. към ценовата оферта
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ П/СТ ВАРНА-ИЗТОК 110/10 kV
за обособена позиция № 1: СТРОИТЕЛНА ЧАСТ първи, втори и трети етап - Извършване на СМР и доставка на материали
№ | Наименование на монтажните работи | Описание | ЗАБЕЛЕЖКА | м-ка | к-во | к-во | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
[5 empty] | етап 1 | етап 2+3 |  | етап 1 | етап 2+3
ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Механизиран изкоп | труд, механизация |  | М3 | 755 | 480 |  | 0 | 0
2 | Механизиран изкоп с дълбочина до 30см. за стоманобет. настилка | труд, механизация |  | М3 | 48 | 64 |  | 0 | 0
3 | Ръчно доизкопаване и профилиране на механизирано изпълнени изкопи | труд |  | М3 | 83 | 57 |  | 0 | 0
4 | Ръчен изкоп с вертикални откоси за ограда | труд |  | М3 |  | 15.4 |  | 0 | 0
5 | Натоварване и извозване на земни маси | натоварване и извозване с вкл такса депониране от лицензиран превозвач, предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно Наредба за управление на строителни отпадъци |  | М3 | 186 | 158.4 |  | 0 | 0
6 | Направа на уплътнен обратен насип на пластове по 25см | труд, механизация |  | М3 | 700 | 458 |  | 0 | 0
7 | Направа на уплътнен обратен насип с d=30см. под стоманобет. настилка с трошен камък фр. 0-40 | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М3 | 48 | 64 |  | 0 | 0
КОФРАЖНИ РАБОТИ
8 | Кофраж за подложен бетон | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М2 | 55 | 36.5 |  | 0 | 0
9 | Кофраж за фундаменти | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М2 | 450 | 295 |  | 0 | 0
10 | Кофраж за стоманобет. настилка | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М2 | 20 | 24.2 |  | 0 | 0
11 | Кофраж за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М2 |  | 126 |  | 0 | 0
| АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ | [6 empty] | 0
12 | Доставка, изработка и монтаж на армировка B 235 /Ст А-I/: | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 1557 | 1024 |  | 0 | 0
13 | Доставка, изработка и монтаж на армировка B 235 /Ст А-I/ за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | КГ |  | 97.3 |  | 0 | 0
14 | Доставка, изработка и монтаж на армировка B 500 B /Ст T-IV/: | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 5191 | 3081 |  | 0 | 0
15 | Доставка, изработка и монтаж на армировка B 500 B /Ст T-IV/ за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | КГ |  | 234 |  | 0 | 0
16 | Доставка, изработка и монтаж на армировка B 500 B /Ст T-IV/ за настилка | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 1242 | 1668.8 |  | 0 | 0
БЕТОНОВИ РАБОТИ
17 | Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас В10 | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М3 | 23 | 14.5 |  | 0 | 0
18 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М3 |  | 28 |  | 0 | 0
19 | Доставка и полагане на армиран бетон за фундаменти клас В20 | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М3 | 113 | 65.5 |  | 0 | 0
20 | Доставка и полаган на армиран бетон за настилка клас В25 | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | М3 | 28 | 37.6 |  | 0 | 0
21 | Изпердашване на стоманобет. настилка с шлайф машина за бетон (“хеликоптер”): | труд и механизация |  | М2 | 140 | 195 |  | 0 | 0
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
22 | Заготовка, доставка и монтаж на болтови групи и закладни части | труд, доставка на материали и механизация | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 2175 | 1318 |  | 0 | 0
23 | Заготовка, доставка и монтаж на поцинкована метална конструкция за опорни маси | труд, доставка на материали и механизация | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 12575 | 10384 |  | 0 | 0
24 | Заготовка, доставка и монтаж на поцинкована метална конструкция за портални рамки и надлъжни греди | труд, доставка на материали и механизация | Материали доставка на изпълнителя | КГ | 8567 | 3832 |  | 0 | 0
25 | Преработка на доставени металоконструкции | труд, консумативи | Материали доставка на изпълнителя, съгласно становище на инженер-конструктор | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Заготовка, доставка и монтаж на метални пана за ограда по детайл на производител с размери 1100/2600мм. | труд, доставка на материали и механизация | Материали доставка на изпълнителя | бр |  | 22 |  | 0 | 0
27 | Усилване-преработка на доставена металоконструкция | труд, консумативи, стоманени профили | Материали доставка на изпълнителя, съгласно становище на инженер-конструктор | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
| БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ | [7 empty] | 0
28 | Полагане на антикорозионна защита върху стоманени закладни части и метални конструкции - цинкова боя върху заварки | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м2 |  | 10 |  | 0 | 0
29 | Полагане на антикорозионна защита върху метални пана за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м2 |  | 62.9 |  | 0 | 0
| ЗИДАРСКИ РАБОТИ | [6 empty] | 0
30 | Зидария с бетонови решетъчни блокчета за ограда с d=20см | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м3 |  | 11 |  | 0 | 0
31 | Зидария с бетонови блокчета за ограда с d=20см | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м3 |  | 5 |  | 0 | 0
32 | Монтаж на бетонови елементи тип шапка за ограда | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м |  | 100 |  | 0 | 0
| ДРУГИ | [6 empty] | 0
33 | Доставка и полагане на подливка от специален разтвор Gantrex 035 Standart под стоманенитебази на колоните | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м3 | 0.5 |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж на пенополистирол за дилат. Фуги на стоманобет. Настилка d=2cm | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | m2 | 4 | 9.8 |  | 0 | 0
35 | Доствка и застилане полиетиленово фолио под стоманобет. Настилка | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м2 | 143 | 200 |  | 0 | 0
36 | запечатка на фуги d=2см в стоманобет. Настилка с асфалтова паста | труд и доставка на материали | Материали доставка на изпълнителя | м2 | 20 | 49 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА СМР И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ -СТРОИТЕЛНА ЧАСТ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [6 empty] | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [6 empty] | в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали СК Изпълнител
Приложение 6.1.1.2. към ценовата оферта
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ П/СТ ВАРНА-ИЗТОК 110/10 kV
СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
Списък на материали доставка от Изпълнителя
№ |  | Описание | м-ка | етап 1 | етап 2 | етап 3
СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Tрошен камък фр. 0-40 за направа на уплътнен обратен насип с d=30см. под стоманобет. | по проектна документация | М3 | 48 | 17 | 47
КОФРАЖНИ РАБОТИ
2 | Кофраж за подложен бетон | по проектна документация | М2 | 55 | 22.5 | 14
3 | Кофраж за фундаменти | по проектна документация | М2 | 450 | 194 | 101
4 | Кофраж за стоманобет. настилка | по проектна документация | М2 | 20 | 7.2 | 17
5 | Кофраж за ограда | по проектна документация | М2 | 0 | 0 | 126
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
6 | Aрмировка B 235 /Ст А-I/: | по проектна документация | КГ | 1557 | 690 | 334
7 | Aрмировка B 235 /Ст А-I/ за ограда | по проектна документация | КГ |  |  | 97.3
8 | Aрмировка B 500 B /Ст T-IV/: | по проектна документация | КГ | 5191 | 2361 | 720
9 | Aрмировка B 500 B /Ст T-IV/ за ограда | по проектна документация | КГ |  | 0 | 234
10 | Aрмировка B 500 B /Ст T-IV/ за настилка | по проектна документация | КГ | 1242 | 426.3 | 1242.5
БЕТОНОВИ РАБОТИ
11 | Pодложен бетон клас В10 | по проектна документация | М3 | 23 | 10 | 4.5
12 | Бетон клас В15 за ограда | по проектна документация | М3 |  | 0 | 28
13 | Бетон клас В20 | по проектна документация | М3 | 113 | 51 | 14.5
14 | Бетон клас В25 | по проектна документация | М3 | 28 | 9.6 | 28
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
15 | Болтови групи и закладни части | по проектна документация | КГ | 2175 | 974 | 344
16 | Метална конструкция за опорни маси | по проектна документация | КГ | 12575 | 5604 | 4780
17 | Поцинкована метална конструкция за портални рамки и надлъжни греди | по проектна документация | КГ | 14901 | 6955 | 1877
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
18 | Антикорозионна защита за метална конструкция | по проектна документация | м2 | 485 | 230 | 169
19 | Антикорозионна защита върху метални пана за ограда | по проектна документация | м2 |  | 0 | 62.9
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
20 | Бетонови решетъчни блокчета за ограда с d=20см | по проектна документация | м3 |  | 0 | 11
21 | Бетонови блокчета за ограда с d=20см | по проектна документация | м3 |  | 0 | 5
22 | Бетонови елементи тип шапка за ограда | по проектна документация | м |  | 0 | 100
ДРУГИ
23 | Пенополистерол за дилат. фуги на стоманобет. настилка d=2см | по проектна документация | м2 | 4 | 0.8 | 9
24 | Полиетиленово фолио под стоманобет. настилка | по проектна документация | м2 | 143 | 50 | 150
25 | Запечатка на фуги d=2см в стоманобет. настилка с асфалтова паста | по проектна документация | м2 | 20 | 4 | 45

## Първична СМР
Приложение 6.1.2. към ценовата оферта
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ П/СТ ВАРНА-ИЗТОК 110/10 kV
за обособена позиция № 1:ИЗГРАЖДАНЕ ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП - Извършване на СМР и доставка на материали
№ | Наименование на монтажните работи | Описание | ЗАБЕЛЕЖКА | м-ка | к-во | к-во | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС
[5 empty] | етап 1 | етап 2+3 |  | етап 1 | етап 2+3
1 | МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ 110KV | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Без пълнене на елегаз. Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 3 | 4 |  | 0 | 0
2 | МОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 3-ПОЛЮСЕН КИЛ-ЛИНЕЕН МОНТАЖ БЕЗ ЗАЗ.НОЖ | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЦЕНТРОВКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 4 | 3 |  | 0 | 0
3 | МОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 3-ПОЛЮСЕН С ЕДИН ЗАЗЕМИТЕЛЕН НОЖ | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЦЕНТРОВКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 5 | 3 |  | 0 | 0
4 | МОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 3-ПОЛЮСЕН С ДВА ЗАЗЕМИТЕЛНИ НОЖА | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЦЕНТРОВКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 3 | 3 |  | 0 | 0
5 | МОНТАЖ ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 110KV | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 9 | 9 |  | 0 | 0
6 | МОНТАЖ НАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДВЪРЗВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 9 | 3 |  | 0 | 0
7 | МОНТАЖ ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ 110KV | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Съоръжения доставка на Възложителя | бр | 12 | 15 |  | 0 | 0
8 | ПОЛАГАНЕ ПОЦИНКОВАНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4 В ИЗКОП | ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА В ИЗКОП, ЗАВАРКИ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ, БОЯДИСВАНЕ НА ЗАВАРКИ И ОТКРИТИТЕ ЧАСТИ | Материали доставка на Възложителя | м | 1300 | 1730 |  | 0 | 0
9 | МОНТАЖ ПРОВОДНИК АСО 400 | МОНТАЖ ПРОВОДНИКA | Материали доставка на изпълнителя | м | 1000 | 1050 |  | 0 | 0
10 | М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ДВА ПРОВОДНИКА АСО-400 | МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРА (ЗА ТРИТЕ ФАЗИ) | Материали доставка на изпълнителя | к-та | 24 | 24 |  | 0 | 0
11 | М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ЕДИН ПРОВОДНИК АСО-400 | МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРА (ЗА ТРИТЕ ФАЗИ) | Материали доставка на изпълнителя | к-та | 8 | 11 |  | 0 | 0
12 | М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ЕДИН ПРОВОДНИК АСО-400 | МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРА (ЗА ТРИТЕ ФАЗИ) | Материали доставка на изпълнителя | к-та | 20 | 4 |  | 0 | 0
13 | М-Ж КЛЕМА ПРЕСОВА АЛУМИНИЕВА ПРОВОДНИК - ПРОВОДНИК, Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | МОНТАЖ И ПРЕСОВАНЕ НА КЛЕМАТА | Материали доставка на изпълнителя | бр | 96 | 81 |  | 0 | 0
14 | М-Ж КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ПРЕСОВА ПЛАНКА - ПРОВОДНИК, ПРАВА АСО-400 | МОНТАЖ И ПРЕСОВАНЕ НА КЛЕМАТА | Материали доставка на изпълнителя | бр | 36 | 48 |  | 0 | 0
15 | М-Ж КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ПРЕСОВА ПРОВОДНИК - ПЛАНКА, Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | МОНТАЖ И ПРЕСОВАНЕ НА КЛЕМАТА | Материали доставка на изпълнителя | бр | 9 | 3 |  | 0 | 0
16 | М-Ж КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ТРЪБА- ПРОВОДНИК Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | МОНТАЖ И ПРЕСОВАНЕ НА КЛЕМАТА | Материали доставка на изпълнителя | бр | 72 | 57 |  | 0 | 0
| М-Ж НА ВЧ филтри | МОНТАЖ на изолаторна верига и ВЧ филтър, подързване на съоръжението | ВЧ филтъра е демонтиран по друга позиция от настоящото КСС | бр | 2 |  |  | 0
17 | М-Ж КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ТРЪБА- ДВА ПРОВОДНИК Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | МОНТАЖ И ПРЕСОВАНЕ НА КЛЕМАТА | Материали доставка на изпълнителя | бр | 9 | 18 |  | 0 | 0
18 | МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК Н=6м ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ПОРТАЛ | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ И ЗАЗЕМЯВАНЕ | Материали доставка на изпълнителя | бр | 6 | 2 |  | 0 | 0
19 | М-Ж ПОЦИНКОВАН ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ L=3М | НАБИВАНЕ НА КОЛА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ | Материали доставка на изпълнителя | бр | 24 | 47 |  | 0 | 0
20 | Mонтаж на стоманен поцинкован носач | ТРУД И КОНСУМАТИВИ, включително крепежи | Материали доставка на изпълнителя. Монтаж и Заземяване съгласно проекта. | бр | 100 | 100 |  | 0 | 0
21 | ПОЛАГАНЕ, ПОДВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК, МЕД, ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН,50мм2 | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | м | 50 | 40 |  | 0 | 0
22 | ПОДВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК, МЕД, ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН,16мм2 | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | м |  | 5 |  | 0 | 0
23 | ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ 110мм | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | м | 88 | 66 |  | 0 | 0
24 | ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 50мм | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | м | 754 | 560 |  | 0 | 0
25 | ЗАМОСТВАНЕ НА ВЕЛ Лебед и ВЕЛ Сирена | ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
26 | МОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 3-ПОЛЮСЕН ЗА ОБХОДНА ВЕРИГА | МОНТАЖ, УКРЕПВАНЕ, ЗАЗЕМЯВАНЕ, ЦЕНТРОВКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Материали доставка на изпълнителя, съгласно обяснителна записка в ПБЗ. Разединител - собственост на възложителя - демонтиран | бр | 4 |  |  | 0 | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕНИ ОГРАЖДЕНИЯ СЪС СИГНАЛНА ЛЕНТА | ТРУД, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя, съгласно обяснителна записка в ПБЗ | м² | 250 | 200 |  | 0 | 0
28 | ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 32мм | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | м |  | 160 |  | 0 | 0
29 | Направа временен мост с АСО 400 над бетонов портал | ТРУД, КОНСУМАТИВИ, МЕХАНИЗАЦИЯ | Материали доставка на изпълнителя | бр |  | 3 |  | 0 | 0
30 | Монтаж изолатор опорен 110 kV върху бетонов портал | ТРУД И КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | бр |  | 2 |  | 0 | 0
31 | СТОМАНОБЕТОН ЗА ВЪТРЕШЕН ПЪТ | ТРУД, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя, съгласно обяснителна записка в ПБЗ | м3 | 35 |  |  | 0 | 0
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАДНА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА НА СТРОИТЕЛСТВО | ТРУД, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя, съгласно обяснителна записка в ПБЗ | м | 40 |  |  | 0 | 0
33 | ДЕМОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ | ДЕМОНТАЖ, РАЗГЛОБЯВАНЕ ФАЗИТЕ НА ПРЕКЪСВАЧА И МОНТАЖ ВЪРХУ ТРАНСПОРТЕН ПАЛЕТ, ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 4 | 3 |  | 0 | 0
34 | НАПРАВА И МОНТАЖ ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВРЕМЕНЕН ШИНЕН МОСТ С ПРОВОДНИК АСО 400/ДЕМОНТИРАН ПРОВОДНИК/ | ТРУД, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на Възложителя | бр | 15 |  |  | 0 | 0
35 | Демонтаж временен шинен мост 110 KV /метални конструкции/ | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | кг |  | 1100 |  | 0 | 0
36 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА ВРЕМЕНЕН ШИНЕН МОСТ 110 KV | ТРУД, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя, съгласно обяснителна записка в ПБЗ | КГ | 1100 |  |  | 0 | 0
37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В БЕТОН АНКЕРНИ БОЛТОВЕ СЪС ЗАЛЕПВАНЕ ТИП /ШПИЛКИ М12Х240 КЛ. 5.8 АНКЕРИРАНЕ С HILTI HIT-HY150 MAX/ | ТРУД, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ | Материали доставка на изпълнителя | бр | 32 |  |  | 0 | 0
38 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕН ОТВОД 110кV | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 9 | 3 |  | 0 | 0
39 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 21 | 25 |  | 0 | 0
40 | ДЕМОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 110кV | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 11 | 6 |  | 0 | 0
41 | ДЕМОНТАЖ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР 110кV | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 12 | 6 |  | 0 | 0
42 | ДЕМОНТАЖ ПОРТАЛИ МЕТАЛНИ | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр |  | 1 |  | 0 | 0
43 | ДЕМОНТАЖ МАСИЧКИ БЕТОНОВИ | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр |  | 18 |  | 0 | 0
44 | ДЕМОНТАЖ ШИННА СИСТЕМА | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | м | 110 | 110 |  | 0 | 0
45 | ДЕМОНТАЖ ПОРТАЛИ БЕТОНОВИ | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 6 | 4 |  | 0 | 0
| ДЕМОНТАЖ НА ВЧ ФИЛТРИ | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр | 2 |  |  | 0
46 | ДЕМОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ 3-ПОЛЮСЕН ЗА ОБХОДНА ВЕРИГА | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | бр |  | 4 |  | 0 | 0
47 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ |  | м3 | 24 | 21 |  | 0 | 0
48 | Демонтаж на команден шкаф | ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ | шкафа ще бъде предварително освободен от вторичната комутация. ще се монтира на ново място | бр. | 3 | 3 |  | 0 | 0
49 | Отливане на фундамент и монтаж на команден шкаф | ТРУД, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ | монтаж на демонтиран команден шкаф | бр. | 3 | 3 |  | 0 | 0
50 | Демонтаж на парково осветление | демонтаж на осветителя | Съгласно проекта | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
51 | Монтаж на парковo осветление на ново място съгласно проект | Монтаж на демонтирани осветители на ново място, изтегляне и повързване на захранващ кабел, доставка на изпълнителя | Съгласно проекта, материали доставка на изпълнителя | к-кт |  | 1 |  | 0 | 0
52 | ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ЕЛЕГАЗОВИ ПРЕКЪСВАЧИ 110 KV | Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя | Транспортиране на прекъсвачи от склад Варна до п/ст Изток - разстояние 7 км | бр. | 3 | 4 |  | 0 | 0
53 | ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - РАЗЕДИНИТЕЛИ 110 KV | Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя | Транспортиране на разединители от склад Варна до п/ст Изток - разстояние 7 км. | бр. | 12 | 12 |  | 0 | 0
54 | ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 110 KV | Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя | Транспортиране на измервателни трансформатори от склад Варна до п/ст Изток - разстояние 7 км. | бр. | 18 | 18 |  | 0 | 0
55 | ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ 110 KV | Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя | Транспортиране на вентилни отводи от склад Варна до п/ст Изток - разстояние 7 км. | к-кт | 2 | 4 |  | 0 | 0
56 | транспорт на демонтирани материали и съоръжения до склад на Възложителя /депо/ | материали подлежащи на рециклиране |  | т/км | 100 | 100 |  | 0 | 0
57 | натоварване и извозване на строителни отпадъци | натоварване и извозване на отпадъци с вкл такса депониране от лицензиран превозвач, предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно Наредба за управление на строителни отпадъци |  | м3 | 40 | 40 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [6 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите от Изпълнителя | Описание | ЗАБЕЛЕЖКА | м-ка | к-во | к-во | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
[5 empty] | етап 1 | етап 2+3 |  | етап 1 | етап 2+3
1 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК АСО 400 | БДС 1133:1989 |  | кг | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500
2 | ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ДВА ПРОВОДНИКА АСО-400 |  |  | к-та | 24 | 24 | 1 | 24 | 24
3 | ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ЕДИН ПРОВОДНИК АСО-400 |  |  | к-та | 8 | 11 |  | 0 | 0
4 | ДОСТАВКА НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 110KV, СИЛИКОН ЗА ЕДИН ПРОВОДНИК АСО-400 |  |  | к-та | 20 | 4 |  | 0 | 0
5 | ДОСТАВКА КЛЕМА ПРЕСОВА АЛУМИНИЕВА ПРОВОДНИК - ПРОВОДНИК, Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | 176_ТС-ПСТ-176 |  | бр | 96 | 81 |  | 0 | 0
6 | ДОСТАВКА КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ПРЕСОВА ПЛАНКА - ПРОВОДНИК, ПРАВА АСО-400 | 176_ТС-ПСТ-176 |  | бр | 36 | 48 |  | 0 | 0
7 | ДОСТАВКА КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ПРЕСОВА ПРОВОДНИК - ПЛАНКА, Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | 176_ТС-ПСТ-176 |  | бр | 9 | 3 |  | 0 | 0
8 | ДОСТАВКА КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ТРЪБА- ПРОВОДНИК Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | 176_ТС-ПСТ-176 |  | бр | 72 | 57 |  | 0 | 0
9 | ДОСТАВКА КЛЕМА АЛУМИНИЕВА ТРЪБА- ДВАПРОВОДНИК Т-ОБРАЗНА, АСО-400 | 176_ТС-ПСТ-176 |  | бр | 9 | 18 |  | 0 | 0
10 | ДОСТАВКА МЪЛНИЕПРИЕМНИК Н=6м ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ПОРТАЛ |  |  | бр | 6 | 2 |  | 0 | 0
11 | ДОСТАВКА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 50мм | ТС-СрН-НН-042 |  | м | 754 | 560 |  | 0 | 0
12 | ДОСТАВКА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 32мм | ТС-СрН-НН-042 |  | м |  | 160 |  | 0 | 0
13 | ДОСТАВКА PVC ТРЪБИ 110mm/d=3.5mm | ТИ-СрН-НН-030 |  | м | 88 | 66 |  | 0 | 0
14 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК, МЕД, ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН,16мм2 | ТС-НН-056 |  | м |  | 5 |  | 0 | 0
15 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК, МЕД, ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН,50мм2 | ТС-НН-056 |  | м | 50 | 40 |  | 0 | 0
16 | Доставка на поцинкован стоманен носач 400мм | Obo betermann MWA12/41 или еквивалентен |  | бр | 70 | 30 |  | 0 | 0
17 | Доставка на поцинкован стоманен носач 200мм | Obo betermann MWA12/21 или еквивалентен |  | бр | 70 | 30 |  | 0 | 0
18 | ПОЦИНКОВАН КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 3М | ТС-СрН_НН-008 - с L=3m |  | бр | 24 | 24 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1524 | 1524
| ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [7 empty] | 3048
| ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА СМР И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [7 empty] | 3048
|  | ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [6 empty] | в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Трафосборки
Приложение 6.1.3. към ценовата оферта
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ П/СТ ВАРНА-ИЗТОК 110/10 kV
за обособена позиция № 1: ТРАФОСБОРКИ- Извършване на СМР и доставка на материали
Трафосборки
№ | Наименование | Описание | доставка на... | м-ка | к-во | ед.цена | обща цена
1 | кабел N2XS(F)2Y 1x240mm2 |  | Възложителя | бр. | 1080 |  | 0
2 | кабелна глава открит монтаж до 240мм2 |  | Възложителя | бр. | 60 |  | 0
3 | кабелна глава закрит монтаж до 240мм2 |  | Възложителя | бр. | 36 |  | 0
14 | изолатор 20кV открит монтаж |  | Възложителя | бр. | 6 |  | 0
10 | вентилен отвод 20кV открит монтаж |  | Възложителя | бр. | 3 |  | 0
4 | Металоконструкция | труд, материали, консумативи | Изпълнителя | кг. | 540 |  | 0
5 | медна шина 100/15 | доставка | Изпълнителя | м | 43 |  | 0
6 | медна шина 100/10 | доставка | Изпълнителя | м | 10.5 |  | 0
7 | разединител 10кV / 2000А открит монтаж | доставка | Изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
8 | вентилен отвод 10кV открит монтаж | труд и консумативи | Изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
9 | вентилен отвод 10кV закрит монтаж | труд и консумативи | Изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
11 | скоба за 3-ка кабели | труд и консумативи | Изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
12 | шинодържател | труд и консумативи | Изпълнителя | бр. | 15 |  | 0
13 | изолатор 10кV закрит монтаж | труд и консумативи | Изпълнителя | бр. | 6 |  | 0
15 | изработка на кабелни глави СрН и присъединяване към съоръжения | труд и консумативи |  | бр. | 96 |  | 0
16 | изработка и монтаж на детайли от медна шина | за присъединяване на кабели СрН към линеен разединител в килия трафовход |  | К-кт | 2 |  | 0
17 | полагане на кабел N2XS(F)2Y 1x240mm2 по конструкция в тръби и в кабелен канал | труд и консумативи – полагане и укрепване на кабела |  | м | 1080 |  | 0
18 | изработка на трафосборка върху готова металоконструкция | монтаж на изолатори, шинодържатели, медна шина, присъединяване на кабелни глави |  | к-кт | 2 |  | 0
19 | ПВЦ тръба ф140мм | доставка и монтаж | Изпълнителя | м | 74 |  | 0
20 | Кабелна шахта за подвеждане на кабели 10кV към трафовходовете в ЗРУ10кV | разбиване на бетон, подмазване - труд и материали | Изпълнителя | бр. | 2 |  | 0
21 | демонтаж на шинен мост на силов трансформатор | труд и консумативи, механизация |  | бр. | 2 |  | 0
22 | извозване на демонтирани материали до склад на Възложителя | натоварване, транспорт, разтоварване |  | тон*км | 2 |  | 0
23 | извозване на депониране на отпадъци |  |  | тон*км | 4 |  | 0
0
ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА СМР И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ТРАФОСБОРКИ:
ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ …………………………………………………………………………………………………
в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)