## КСС_ВС Царевец
Образец № 14.4
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация във в/ст "Царевец"
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект | Да се изготви според приложено техническо задание. | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити и измервателни уреди, балансови електромери. | Монтаж на ЦРЗ, изм. уреди, релета, клемореди, проводници,бутони, бананки, накрайници и т.н. | бр. | 5 |  | 0
2 | Изработка на вторична комутация на присъединения без ЦРЗ | Монтаж на, релета, клемореди, проводници, бутони, бананки, накрайници и т.н. | бр. | 3 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, пуско наладка и функционални проби | По данни предоставени от възложителя | бр. | 5 |  | 0
5 | Полагане на контролен кабел с прозвъняване, подвързване и маркиране в двата края | Кабелът е доставка на възложителя | м | 100 |  | 0
6 | Изработване(с включени материали и консумативи) и монтаж на комплект от две врати на релейни шкафове. | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава с тристранно заключване | комплект | 3 |  | 0
7 | Изработване и монтиране на табелки с диспечерското наименование на изводи | Според приложено задание, с включени материали | бр. | 8 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на комплект табелки оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | бр. | 8 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 5 |  | 0
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 8 |  | 0
3 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 9 |  | 0
4 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
5 | АП еднополюсен 6А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 5 |  | 0
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 13 |  | 0
7 | Реле помощно с основа 24V DC бобина 24V DC10А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
8 | Бутон за управление червен 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 8 |  | 0
9 | Бутон за управление зелен 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 8 |  | 0
10 | Ключ двупозиционен 1НО/1НЗ (за местно/дистанционно) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 8 |  | 0
11 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 220 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
12 | Луминисцентна лампа с ключ 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
13 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 40 |  | 0
14 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
15 | Сонда измервателна за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
16 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
17 | Клема редова (с включена номерация) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 600 |  | 0
18 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
19 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
20 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
21 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0
22 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
23 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
24 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
25 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
26 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
27 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 500 |  | 0
28 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
29 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1000 |  | 0
30 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 200 |  | 0
31 | Кабелни марки(бирки) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
32 | Кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 5 |  | 0
33 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
34 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1200 |  | 0
35 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 10 |  | 0
36 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размер 75х75(80x60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 12 |  | 0
37 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размер 50х75(60x60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 12 |  | 0
38 | Трансформатор 230 VAC с изправител 24 VDC/15 A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
39 | Отоплител 230 VAC/50 W с вентилатор за шкаф | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
40 | Термореле за отоплител с два контакта 5 - 10 ⁰С | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

## Материали
Спецификация на материалите
№ | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во
1 |  | Цифрова релейна защита | бр. | 5
2 |  | Измервателен уред Siemens sentron PAC3100 | бр. | 5